|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南省消防救援总队2022年消防产品及防火材料质量监督检验情况 | | | | | | | |
| 序号 | 被抽样单位（或工程） | 产品名称 | 型号规格 | 商标 | 生产厂家 | 抽样单位 | 检验结果 |
|  | 恒基凯旋门三期 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 海浪 | 长沙市龙安消防器材有限公司 | 长沙-长沙县消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙市天虹百货有限公司星沙分公司 | 消防水带接口 | KD65 | 丹星 | 丹阳市开发区丹星消防器材厂 | 长沙-长沙县消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙市天虹百货有限公司星沙分公司 | 有衬里消防水带 | 16型65mm×20m | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 长沙-长沙县消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙大拿网吧有限公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 神龙 | 泰州市晨龙消防设备有限公司 | 长沙-长沙县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 长沙大拿网吧有限公司 | 消防应急照明灯 | SL-ZFZD-E3W-207 | 赛尔达 | 中山市赛尔达照明有限公司 | 长沙-长沙县消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙县境约开元保健服务有限公司 | 消火栓箱 | SG21A65 | 永旺 | 长沙市开福区永旺消防设备制造厂 | 长沙-长沙县消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙县境约开元保健服务有限公司 | 洒水喷头 | ZSTDY 15-68℃ | 柳美 | 福建省柳美消防集团有限公司 | 长沙-长沙县消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙万象汇商业管理中心荣港餐饮 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 长沙-长沙县消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙万象汇商业管理中心小米手机店 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 三辉 | 福建省三辉消防器材有限公司 | 长沙-长沙县消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙万象汇商业管理中心小米手机店 | 消防应急标志灯 | ZX-BLZD-1LROEI3W-36 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器厂 | 长沙-长沙县消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙万象汇商业管理中心小米手机店 | 消防应急照明灯 | ZX-ZFZD-E5W-A01-3 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器厂 | 长沙-长沙县消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙万象汇商业管理中心商场内 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 三辉 | 福建省三辉消防器材有限公司 | 长沙-长沙县消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙万象汇商业管理中心商场内 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 长沙-长沙县消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙万象汇商业管理中心商场内 | 消防应急照明灯 | ZX-ZFZD-E5W-A01-3 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器厂 | 长沙-长沙县消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙万象汇商业管理中心商场内 | 消防应急标志灯 | ZX-BLZD-1LROEI3W-36 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器厂 | 长沙-长沙县消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南悦喜吾爱餐饮文化管理有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5型 | 福临 | 湖南福临安防有限公司 | 长沙-长沙轨道交通消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南悦喜吾爱餐饮文化管理有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 复兴 | 复兴消防科技有限公司 | 长沙-长沙轨道交通消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙嘉旺荣餐饮管理有限公司 | 洒水喷头 | YJ T-ZSTX 15-68℃ | 玉捷 | 井冈山市玉捷消防科技有限公司 | 长沙-高新区消防救援大队 | 合格 |
|  | 全球面膜智能生产基地1-2#及地下室 | XPS挤塑聚苯板 | / | 华泰佳苑 | 湖南华泰佳苑建材有限公司 | 长沙-高新区消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙高新技术产业开发区东湖印象餐厅 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 闽星 | 泉州市广泉消防器材有限公司 | 长沙-高新区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 三诺生物传感股份有限公司 | 消火栓箱 | SG24A65 | 亮福 | 长沙市福临消防设备厂 | 长沙-高新区消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南希箭智能家居有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 浙星 | 浙江浙安消防设备有限公司 | 长沙-高新区消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙树芯酒店管理有限公司 | 铝塑复合板 | / | 吉祥 | 上海吉祥科技有限公司 | 长沙-高新区消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙树芯酒店管理有限公司 | 碳纤维装饰板 | / | / | 湖南东晟康达新材料有限公司 | 长沙高新区消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙市高新技术产业开发区子午寻茶餐厅 | 无石棉硅酸钙板（受检单位标称） | / | / | 浙江世纪豪门家居科技有限公司 | 长沙-高新区消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南华飞消防工程有限公司 | 消防应急照明灯 | YF-ZFZD-E4W-X5 | 易发 | 珠海易发照明器材有限公司 | 长沙-高新区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 长沙高新技术产业开发区东湖印象餐厅 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 三团 | 福建迎盛消防科技有限公司 | 长沙-高新区消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙市高新区技术产业开发区斌达餐厅 | 钙镁平板 | 厚9mm | / | 长沙盛福建材有限公司 | 长沙-高新区消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙市高新区技术产业开发区斌达餐厅 | 钙镁板 | 厚9mm | / | 长沙盛福建材有限公司 | 长沙-高新区消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南华飞消防工程有限公司 | 消防应急照明灯 | YF-ZFZD-E4W-X5 | 易发 | 珠海易发照明器材有限公司 | 长沙-高新区消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙硬扎网吧有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 力启 | 泉州市力启消防设备有限公司 | 长沙-经开区消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙硬扎网吧有限公司 | 消防应急照明灯 | KL-ZFZD-E5WA | 凯雷德 | 中山市凯雷德照明科技有限公司 | 长沙-经开区消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙硬扎网吧有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5型 | 中岳 | 郑州市中岳消防器材有限公司 | 长沙-经开区消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙市日咖夜酒餐饮服务管理有限公司 | 有衬里消防水带 | 20型65mm×20m | 荣安 | 扬州荣安消防器材有限公司 | 长沙-经开区消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙市大力酒店管理有限公司 | 室内消火栓 | SN65 | 川安 | 川安消防实业有限公司 | 长沙-经开区消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙漫悦湖湘网吧有限公司 | 消防应急标志灯 | DJ-BLZD-I1LROE0.5E-01A-S | 东君 | 广东东君照明有限公司 | 长沙-经开区消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙市开福区紫衍楼茶餐厅 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 长沙-开福区消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙敦睦文化娱乐有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 三辉 | 福建省三辉消防器材有限公司 | 长沙-开福区消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙咪来香餐饮管理有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 长沙-开福区消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙森尔酒店管理有限公司 | 窗帘布 | / | / | 绍兴芭蕉扇纺织有限公司 | 长沙-开福区消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙肯德基有限公司天健城分店 | 消防应急标志灯 | N-BLZD-2LROEI5WFAQ | 兀拿斯特 | 广东拿斯特（国际）照明有限公司 | 长沙-开福区消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙市开福区随我电子游戏厅 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 天广 | 福建天广消防有限公司 | 长沙-开福区消防救援大队 | 合格 |
|  | 浏阳市盛嘉商贸有限公司 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 三辉 | 福建省三辉消防器材有限公司 | 长沙-浏阳市消防救援大队 | 合格 |
|  | 浏阳市普运镇优美好又多超市 | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃ | 禾广 | 福建禾广消防科技有限公司 | 长沙-浏阳市消防救援大队 | 不合格 |
|  | 湖南省冠甲健身俱乐部有限公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 林海 | 扬州林海消防器材有限公司 | 长沙-浏阳市消防救援大队 | 合格 |
|  | 浏阳市荷花幸运酒吧 | 钢质隔热防火门 | GFM-1124-bd5A1.00(乙级)-1 | 国曼 | 湖南省国曼消防设备有限公司 | 长沙-浏阳市消防救援大队 | 合格 |
|  | 浏阳市北盛镇嘉一足道 | 消防应急照明灯 | GA-ZFZD-E3W-207 | 冠安 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 长沙-浏阳市消防救援大队 | 合格 |
|  | 浏阳市北盛镇嘉一足道 | 消防应急标志灯 | GA-BLZD-1LROEI2W-2 | 冠安 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 长沙-浏阳市消防救援大队 | 合格 |
|  | 浏阳市普运镇优美好又多超市 | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃ | 恒安 | 浙江恒安消防安全设备有限公司 | 长沙-浏阳市消防救援大队 | 合格 |
|  | 银太金州佳苑项目 | 木质隔热防火门 | MFM-1123-d5A1.00(乙级）-1 | / | 湖南安华消防有限公司 | 长沙-宁乡市消防救援大队 | 合格 |
|  | 宁乡碧桂园美的院子 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 百安 | 福建南安市百安消防有限公司 | 长沙-宁乡市消防救援大队 | 合格 |
|  | 格力大型商用空调及智能装备研发中心 | 防火板 | 厚12mm | 松本 | 广东松本绿色新材料股份有限公司 | 长沙-宁乡市消防救援大队 | 合格 |
|  | 香山文锦苑3栋 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 禹晟 | 扬州奔马消防器材有限公司 | 长沙-宁乡市消防救援大队 | 合格 |
|  | 香山文锦苑3栋 | 室内消火栓 | SN65 | 国泰 | 扬州市江都区国泰消火栓厂 | 长沙-宁乡市消防救援大队 | 合格 |
|  | 宁乡市一环路甄好自选商店 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 长沙-宁乡市消防救援大队 | 合格 |
|  | 宁乡果为好食品商行 | 消防应急照明灯 | ZY-ZFZD-E3W | 志远 | 佛山市志远照明电器有限公司 | 长沙-宁乡市消防救援大队 | 合格 |
|  | 宁乡市以梦为马网咖 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 鸿安 | 南安市天安消防设备有限公司 | 长沙-宁乡市消防救援大队 | 合格 |
|  | 宁乡市以梦为马网咖 | 石膏板 | / | / | 可耐福新型建筑材料（芜湖）有限公司 | 长沙-宁乡市消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙市鑫顺机械设备服务部 | 钢结构防火涂料 | GT-NSP-FP2.00-JF-206 | 茂源 | 北京茂源防火材料厂 | 长沙-天心区消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙市天心区蜂鸟电竞有限责任公司 | 消防应急照明灯 | SH-ZFZD-E3WB1 | 美莱美亚 | 江门市索辉照明电器有限公司 | 长沙-天心区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 长沙澄见文化产业发展有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 长沙-天心区消防救援大队 | 合格 |
|  | 中国石化销售股份有限公司湖南长沙金盆岭二加油站 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 星浙安 | 浙江浙安消防设备有限公司 | 长沙-天心区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 长沙现代凯莱大酒店 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 水花 | 高邮市水花消防器材有限公司 | 长沙-天心区消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙现代凯莱大酒店 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 邮星 | 扬州市邮星消防器材有限公司 | 长沙-天心区消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙市望城区大嘴网咖 | 木质隔热防火门 | MFM-1123-d5A1.50(甲级)-1 | 安华 | 湖南安华消防有限公司 | 长沙-望城区消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙肯德基有限公司长沙医学院分店 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 雨洋 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 长沙-望城区消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南省以梦为马望洲府网咖网络有限公司 | 洒水喷头 | BX T-ZSTZ 15-68℃ | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 长沙-望城区消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙星巢悦荟商业管理有限公司 | 酚醛复合风管板材 | 厚20mm | 杰瑞 | 上海杰瑞节能材料有限公司 | 长沙-望城区消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙长沙星巢悦荟商业管理有限公司 | 橡塑保温材料 | 厚20mm | / | 廊坊海福节能科技有限公司 | 长沙-望城区消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙市悦阁酒店管理有限公司 | 阻燃海绵地垫 | / | / | 杭州泰和地毯材料有限公司 | 长沙-望城区消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙市雨花区鼎龙消防器材商行 | 消防应急标志灯 | FJ-BLZD-I1LROE3W | 富久 | 河南富久电器有限公司 | 长沙-雨花区消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙市雨花区鼎龙消防器材商行 | 消防应急照明灯 | FJ-ZFZD-E3WA | 富久 | 河南富久电器有限公司 | 长沙-雨花区消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙市雨花区鼎龙消防器材商行 | 消防水带接口 | KD65 | 闽星 | 泉州市广泉消防器材有限公司 | 长沙-雨花区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 长沙荣达祥建材有限公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 长沙-雨花区消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南长沙金房子物业管理有限公司（仁和雨花家园） | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 苏扬 | 苏扬消防器材（宝应）有限公司 | 长沙-雨花区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 湖南鑫盛实业有限公司长沙华晨豪生大酒店 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5型 | / | 长沙江南消防设备有限公司（维修单位） | 长沙-雨花区消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙市雨花区鼎龙消防器材商行 | 消防水带接口 | KD65 | 闽星 | 泉州市广泉消防器材有限公司 | 长沙-雨花区消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙红星君和物业管理有限公司（红星国际星城） | 消防应急照明灯 | YD-ZFZD-E3W-A | 百士安 | 东莞市百士安照明科技有限公司 | 长沙-雨花区消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙市雨花区火林足浴店 | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃ | 复兴 | 复兴消防科技有限公司 | 长沙-雨花区消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南新东晟酒店管理有限公司 | 消防应急标志灯 | ZY-BLZD-1LROEI3W | 安德利 | 顺德区均安镇志远照明电器厂 | 长沙-雨花区消防救援大队 | 合格 |
|  | 上海高地物业管理有限公司长沙分公司（复地星光天地） | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 腾达 | 高邮腾达消防科技有限公司 | 长沙-雨花区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 长沙市雨花区城市之光都市风采足浴养生中心 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 三辉 | 福建省三辉消防器材有限公司 | 长沙-雨花区消防救援大队 | 合格 |
|  | 长沙市雨花区裕丰中西餐厅 | 钢质隔热防火门 | GFM-1224-d5A1.00(乙级)-1 | / | 湖南众发门业有限公司 | 长沙-雨花区消防救援大队 | 合格 |
|  | 上海高地物业管理有限公司长沙分公司（复地星光天地） | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 腾达 | 高邮腾达消防科技有限公司 | 长沙-雨花区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 长沙肯德基有限公司明宸府分店 | 灭火毯 | MJT1000X1000 | / | 江山协安消防科技有限公司 | 长沙-雨花区消防救援大队 | 合格 |
|  | 中国石化催化剂有限公司长岭分公司 | 消防水带 | 13-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 |  | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 | 岳阳市消防救援支队 | 合格 |
|  | 华容县怡程国际大酒店有限公司 | 消防水带 | 20-80-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 |  | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 岳阳-华容县消防救援支队 | 合格 |
|  | 华容县都管物业（新时代花苑） | 消防应急标志灯 | MY-BLZD-1LROEI3W-688A | 民扬 | 中山市民扬照明科技有限公司 | 岳阳-华容县消防救援大队 | 合格 |
|  | 华容县都管物业（新时代花苑） | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 威东 | 泰州万寿消防科技有限公司 | 岳阳-华容县消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南聚和源科技有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 祥雨 | 泰州市神龙消防水带有限公司 | 岳阳-华容县消防救援大队 | 合格 |
|  | 华容县都管物业（新时代花苑） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 岳阳-华容县消防救援大队 | 合格 |
|  | 岳阳高乐商业管理有限公司华容分公司 | 钢质隔热防火门 | GFM-1023-d5A1.50(甲级)-1 | 家吉 | 深圳市家吉消防科技有限公司 | 岳阳-华容县消防救援大队 | 合格 |
|  | 岳阳高乐商业管理有限公司华容分公司 | 钢质隔热防火门 | GFM-1023-d5A1.00(乙级)-1 | 家吉 | 深圳家吉消防科技有限公司 | 岳阳-华容县消防救援大队 | 合格 |
|  | 河畔咖啡生活美学馆 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 岳阳-经开消防救援大队 | 合格 |
|  | 河畔咖啡生活美学馆 | 消防水带接口 | KD65 | 神龙 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 岳阳-经开消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南康之键科技有限公司 | 钢面硅岩板 | / | / | 长沙金家坝彩板有限公司 | 岳阳-经开消防救援大队 | 不合格 |
|  | 岳阳市妇幼保健院迁建及岳阳市儿童医院新建项目 | 洒水喷头 | K-ZSTX 15-68℃ | 广威 | 广威消防科技有限公司 | 岳阳-经开消防救援大队 | 合格 |
|  | 岳阳环宇药业有限公司 | 消防水带接口 | KD65 | 四海 | 福建省四海消防科技有限公司 | 岳阳-临湘市消防救援大队 | 合格 |
|  | 岳阳环宇药业有限公司 | 有衬里消防水带 | 10型65mm×20m | / | 泰州市华鹏消防救护装备有限公司 | 岳阳-临湘市消防救援大队 | 不合格 |
|  | 岳阳环宇药业有限公司 | 消防直流喷雾水枪 | QLD6.0/6.5I | 双牛 | 高邮沐氏消防装备有限公司 | 岳阳-临湘市消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南创泰建设工程有限公司临湘分公司 | 消防应急标志灯 | MY-BLZD-1LROEI3W-688A | 民扬 | 中山市民扬照明科技有限公司 | 岳阳-临湘市消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南创泰建设工程有限公司临湘分公司 | 室内消火栓 | SN65 | 光大 | 福建省光大消防设备有限公司 | 岳阳-临湘市消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南创泰建设工程有限公司临湘分公司 | 有衬里消防水带 | 13型65mm×20m | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 岳阳-临湘市消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南创泰建设工程有限公司临湘分公司 | 消防水带接口 | KD65 | 扬消 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 岳阳-临湘市消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南啡凡酒店管理有限公司 | 室内消火栓 | SNW65-Ⅰ | 泉南 | 南安市泉南消防阀门有限公司 | 岳阳-汨罗市消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南啡凡酒店管理有限公司 | 有衬里消防水带 | 16型65mm×20m | 沱雨 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 岳阳-汨罗市消防救援大队 | 合格 |
|  | 汨罗市战马台球俱乐部 | 消防应急标志灯 | KL-BLZD-1LROE3WB | 凯雷德 | 中山市凯雷德照明科技有限公司 | 岳阳-汨罗市消防救援大队 | 合格 |
|  | 汨罗市战马台球俱乐部 | 消防应急照明灯 | KL-ZFZD-E5WBB | 凯雷德 | 中山市凯雷德照明科技有限公司 | 岳阳-汨罗市消防救援大队 | 合格 |
|  | 汨罗市艾欧尼亚网吧 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 华泰 | 泰州市太平洋消防器材有限公司 | 岳阳-汨罗市消防救援大队 | 合格 |
|  | 汨罗市艾欧尼亚网吧 | 消防应急标志灯 | Z-BLZD-1LROEI3W-218-B5 | 凡可 | 中山市泽上电子有限公司 | 岳阳-汨罗市消防救援大队 | 合格 |
|  | 汨罗市新市镇天恒超市 | 消防应急照明灯 | ZX-ZFZD-E5W-A01-2 | 卓而信 | 广东卓而信照明电器有限公司 | 岳阳-汨罗市消防救援大队 | 合格 |
|  | 汨罗市天禾音乐会所 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 15-68℃ | 光大 | 福建省光大消防设备有限公司 | 岳阳-汨罗市消防救援大队 | 合格 |
|  | 汨罗市阳光金海宾馆 | 消防水带接口 | KD65 | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 岳阳-汨罗市消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南利锋酒店管理有限公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 岳阳-汨罗市消防救援大队 | 不合格 |
|  | 平江县尚一特连锁酒店 | 消防应急标志灯 | M-BLZD-1LROEI5WCBD | 敏华电工 | 广东敏华电器有限公司 | 岳阳-平江县消防救援大队 | 合格 |
|  | 平江县尚一特连锁酒店 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 山河 | 高邮市江山消防设备有限公司 | 岳阳-平江县消防救援大队 | 合格 |
|  | 平江县瓮江镇恒达加油站 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 型 | 二七 | 郑州市汜水黄河消防器材有限公司 | 岳阳-平江县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 平江县儿童福利院 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 华匠 | 泉州市华匠消防科技有限公司 | 岳阳-平江县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 平江县儿童福利院 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 15-68℃ | 首阀 | 福建省首阀消防科技有限公司 | 岳阳-平江县消防救援大队 | 合格 |
|  | 自在平江野奢度假酒店（平江）有限公司 | 室外地上消火栓 | SS100/65-1.6 | 川安 | 福建省川安消防设备有限公司 | 岳阳-平江县消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南旺海消防设备有限公司 | 消防应急标志灯 | DJ-BLZD-I1LROE3W-01B-S | 东君 | 广东东君照明有限公司 | 岳阳-湘阴县消防救援大队 | 合格 |
|  | 湘阴县零柒三零酒吧 | 墙布 | / | / | / | 岳阳-湘阴县消防救援大队 | 合格 |
|  | 湘阴县零柒三零酒吧 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 80-68℃ | 光大 | 福建省光大消防设备有限公司 | 岳阳-湘阴县消防救援大队 | 合格 |
|  | 湘阴县长城粮油购销有限责任公司 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 誉强 | 江苏誉强消防设备有限公司 | 岳阳-湘阴县消防救援大队 | 合格 |
|  | 湘阴县长城粮油购销有限责任公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 闽美 | 泉州市兴鸿消防设备有限公司 | 岳阳-湘阴县消防救援大队 | 合格 |
|  | 湘阴县长城粮油购销有限责任公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 临科创 | 临沂科创消防器材有限公司 | 岳阳-湘阴县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 岳阳楼区道道物资经营部 | 有衬里消防水带 | 13型Φ50mm×20m | 华泰 | 扬州市太平洋消防器材有限公司 | 岳阳岳阳楼区消防救援大队 | 合格 |
|  | 岳阳市岳阳楼区顺利劳保用品有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 岳阳岳阳楼区消防救援大队 | 合格 |
|  | 岳阳市岳阳楼区顺利劳保用品有限公司 | 消防水带接口 | KD65 | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 岳阳岳阳楼区消防救援大队 | 合格 |
|  | 岳阳瑞俪娜医疗美容有限公司 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 川安 | 福建省川安消防设备有限公司 | 岳阳岳阳楼区消防救援大队 | 合格 |
|  | 岳阳瑞俪娜医疗美容有限公司 | 消火栓箱 | SG21A65 | 永旺 | 长沙市开福区永旺消防设备制造厂 | 岳阳岳阳楼区消防救援大队 | 合格 |
|  | 岳阳瑞俪娜医疗美容有限公司 | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃ | 鸿安 | 鸿安消防设备有限公司 | 岳阳岳阳楼区消防救援大队 | 合格 |
|  | 岳阳市金可可食品科技有限公司 | 消防应急照明灯 | QF-S103 | 前方 | 江门市蓬江区前方消防应急灯具厂 | 岳阳-岳阳县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 岳阳康乐生态养生园有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 三团 | 福建迎盛消防科技有限公司 | 岳阳-岳阳县消防救援大队 | 合格 |
|  | 岳阳县海昌消防器材有限公司 | 消防应急标志灯 | MY-BLZD-1LROEI3W-688A | 民扬 | 中山市民扬照明科技有限公司 | 岳阳-岳阳县消防救援大队 | 合格 |
|  | 岳阳县海昌消防器材有限公司 | 有衬里消防水带 | 20型65mm×20m | 沱雨 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 岳阳-岳阳县消防救援大队 | 合格 |
|  | 岳阳人和春天地下商场 | 有衬里消防水带 | 16型65mm×25m | 沱雨 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 岳阳-岳阳消防救援支队 | 合格 |
|  | 岳阳楼区警钟消防器材经营部 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 扬消 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 岳阳-岳阳消防救援支队 | 合格 |
|  | 云溪区璟诚劳务服务部 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 永乐江 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 岳阳-云溪区消防救援大队 | 合格 |
|  | 云溪区璟诚劳务服务部 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 三团 | 南安市三团消防箱厂 | 岳阳-云溪区消防救援大队 | 合格 |
|  | 云溪区璟诚劳务服务部 | 室内消火栓 | SN65 | 三团 | 南安市三团消防箱厂 | 岳阳-云溪区消防救援大队 | 合格 |
|  | 云溪区璟诚劳务服务部 | 消防应急标志灯 | KL-BLZD-III2LROE5WA | 凯雷德 | 中山市凯雷德照明科技有限公司 | 岳阳-云溪区消防救援大队 | 合格 |
|  | 岳阳湘闽润家生活超市有限公司 | 钢质隔热防火门 | GFM-1023-dk5A1.50(甲级）-1 | 安得 | 湖南安得实业有限公司 | 岳阳-云溪区消防救援大队 | 合格 |
|  | 岳阳湘闽润家生活超市有限公司 | 消防水带接口 | KD65 | 闽顺 | 福建闽顺消防科技有限公司 | 岳阳-云溪区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 岳阳湘闽润家生活超市有限公司 | 消防应急照明灯 | M-ZFZD-E5W3002 | 敏华电工 | 广东敏华电器有限公司 | 岳阳-云溪区消防救援大队 | 合格 |
|  | 岳阳湘闽润家生活超市有限公司 | 室内消火栓 | SN65 | 兴龙 | 南安市安耐特消防装备有限公司 | 岳阳-云溪区消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南睿熙达新材料科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | GFM-1124-dbk5A1.50（甲级）-1 | / | 河北安祥门业有限公司 | 岳阳-云溪区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 湘潭市经开区华城娱乐会所 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 顺威 | 高邮市顺威消防科技有限公司 | 湘潭-经开区消防救援大队 | 合格 |
|  | 步步高新天地喵街 | 钢质隔热防火门 | GFM-2123-dk5A1.00(乙级)-2 | 豪源 | 武汉豪源消防设备有限公司 | 湘潭-经开区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 步步高商业连锁股份有限公司韶山红色记忆城店 | 消防应急照明灯 | KH-ZFZD-E3W-610 | / | 蓬江区科泓照明电器厂 | 湘潭-韶山市消防救援大队 | 合格 |
|  | 步步高商业连锁股份有限公司韶山红色记忆城店 | 消防应急标志灯 | RH-BLZD-I1LROE3W-2 | 锐辉 | 中山市锐辉照明有限公司 | 湘潭-韶山市消防救援大队 | 合格 |
|  | 中国石化销售股份有限公司湖南湘潭韶山韶峰加油站 | 消防应急标志灯 | KH-BLZD-IREI3W-209 | / | 蓬江区科泓照明电器厂 | 湘潭-韶山市消防救援大队 | 合格 |
|  | 中国石化销售股份有限公司湖南湘潭韶山韶峰加油站 | 消防应急照明灯 | KH-ZFZD-E3W-610 | / | 蓬江区科泓照明电器厂 | 湘潭-韶山市消防救援大队 | 合格 |
|  | 韶山中石油昆仑燃气有限公司 | 消防应急照明灯 | KH-ZFZD-E3W-610 | / | 蓬江区科泓照明电器厂 | 湘潭-韶山市消防救援大队 | 合格 |
|  | 韶山中石油昆仑燃气有限公司 | 消防应急标志灯 | RH-BLZD-I1LROE3W-2 | 锐辉 | 中山市锐辉照明有限公司 | 湘潭-韶山市消防救援大队 | 合格 |
|  | 韶山三农培训有限公司 | 消防应急标志灯 | L-BLZD-1LROEI5WDBD | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 湘潭-韶山市消防救援大队 | 合格 |
|  | 韶山三农培训有限公司 | 消防应急照明灯 | ZY-ZFZD-E3W1 | 志远 | 佛山市志远照明电器有限公司 | 湘潭-韶山市消防救援大队 | 合格 |
|  | 中国邮政集团有限公司湖南省韶山分公司 | 消防应急标志灯 | M-BLZD-1LROEI5WCBD | 敏华电工 | 广东敏华电器有限公司 | 湘潭-韶山市消防救援大队 | 合格 |
|  | 中国邮政集团有限公司湖南省韶山分公司 | 消防应急照明灯 | M-ZFZD-E5W1142 | 敏华电工 | 广东敏华电器有限公司 | 湘潭-韶山市消防救援大队 | 合格 |
|  | 韶山市电信分公司 | 消防应急标志灯 | L-BLZD-1LROEI5WDBD | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 湘潭-韶山市消防救援大队 | 合格 |
|  | 韶山市电信分公司 | 消防应急照明灯 | ZY-ZFZD-E3W1 | 志远 | 佛山市志远照明电器有限公司 | 湘潭-韶山市消防救援大队 | 合格 |
|  | 湘潭县易俗河镇盛芭黎歌城 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 湘潭-湘潭县消防救援大队 | 合格 |
|  | 湘潭县星熠燃气有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 湘潭-湘潭县消防救援大队 | 合格 |
|  | 湘潭县华南加油站 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 湘潭-湘潭县消防救援大队 | 合格 |
|  | 湘潭县华南加油站 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 福临 | 湖南福临安防有限公司 | 湘潭-湘潭县消防救援大队 | 合格 |
|  | 湘潭县锦石乡文佳加油站 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 湘潭-湘潭县消防救援大队 | 合格 |
|  | 湘潭县锦石乡文佳加油站 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 鼎科 | 临沂三鼎消防器材有限公司 | 湘潭-湘潭县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 湘潭县第十中学 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 湘潭-湘潭县消防救援大队 | 合格 |
|  | 湘潭文化旅游产业发展有限公司（彭德怀纪念馆及故居） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 湘潭-湘潭县消防救援大队 | 合格 |
|  | 湘乡演逸文化传媒有限公司 | 消防水带接口 | KD65 | 金达鑫 | 泉州市裕鑫消防设备有限公司 | 湘潭-湘乡市消防救援大队 | 合格 |
|  | 湘乡演逸文化传媒有限公司 | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃ | HA | 浙江恒安消防安全设备有限公司 | 湘潭-湘乡市消防救援大队 | 合格 |
|  | 湘乡演逸文化传媒有限公司 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 15-68℃ | HA | 浙江恒安消防安全设备有限公司 | 湘潭-湘乡市消防救援大队 | 合格 |
|  | 湘乡市东山办事处宾呈维多利亚酒店 | 消防水带接口 | KD65 | 神龙 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 湘潭-湘乡市消防救援大队 | 合格 |
|  | 湘乡市东山办事处宾呈维多利亚酒店 | 洒水喷头 | 1 T-ZSTX 15-68℃ | 广威 | 广威消防科技有限公司 | 湘潭-湘乡市消防救援大队 | 合格 |
|  | 湘乡市东山办事处宾呈维多利亚酒店 | 洒水喷头 | 1 T-ZSTBS 15-68℃ | 广威 | 广威消防科技有限公司 | 湘潭-湘乡市消防救援大队 | 合格 |
|  | 湘潭市雨湖区欢乐派娱乐城 | 有衬里消防水带 | 10型65mm×20m | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 湘潭-雨湖区消防救援大队 | 合格 |
|  | 湘潭市雨湖区欢乐派娱乐城 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 湘潭-雨湖区消防救援大队 | 合格 |
|  | 湘潭市润丰壹顺酒店管理有限公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 金陵 | 泰州瑞泰塑胶水带有限公司 | 湘潭-雨湖区消防救援大队 | 合格 |
|  | 湘潭市润丰壹顺酒店管理有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 祥安 | 祥安消防科技有限公司 | 湘潭-雨湖区消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南乔格酒店管理有限公司 | 有衬里消防水带 | 13型65mm×20m | 沱雨 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 湘潭-雨湖区消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南乔格酒店管理有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 浪花 | 高邮市华烨消防器材厂 | 湘潭-雨湖区消防救援大队 | 合格 |
|  | 湘潭乐享娱乐有限公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 淯龙 | 新野县云龙消防器材有限公司 | 湘潭-雨湖区消防救援大队 | 合格 |
|  | 湘潭乐享娱乐有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 西联 | 泉州市西联消防科技有限公司 | 湘潭-雨湖区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 盘龙御和园 | 消防水带接口 | KD65 | 三团 | 南安市三团消防箱厂 | 湘潭-岳塘区消防救援大队 | 合格 |
|  | 湘潭市铭都量贩式娱乐有限公司 | 室内消火栓 | SN65 | 西联 | 福建省泉州市西联消防科技有限公司 | 湘潭-岳塘区消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南上步物业管理有限公司（湘潭市中瀚财富广场） | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 三团 | 南安市三团消防箱厂 | 湘潭-岳塘区消防救援大队 | 合格 |
|  | 福星假日休闲宾馆 | 消火栓箱 | SG21A65 | 永旺 | 长沙市开福区永旺消防设备制造厂 | 湘潭-岳塘区消防救援大队 | 合格 |
|  | 小林招待所 | 独立式感烟火灾探测报警器 | JTY-GF-TX3190 |  | 深圳市泰和安科技有限公司 | 湘潭-岳塘区消防救援大队 | 合格 |
|  | 金贵缘宾馆 | 独立式感烟火灾探测报警器 | JTY-GF-TX6190 |  | 深圳市泰和安科技有限公司 | 湘潭-岳塘区消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南安高消防工程有限公司 | 消火栓箱 | SG24B65 | 永业 | 长沙市永业消防设备制造厂 | 湘潭-岳塘区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 茶陵县悦乐托邦酒店 | 消防应急标志灯 | LK-BLZD-I1LROE3WS1 | 欧亚雄光 | 中山联邦消防设备科技有限公司 | 株洲-茶陵县消防救援大队 | 合格 |
|  | 茶陵县悦乐托邦酒店 | 消防水带接口 | KD65 | 友安 | 南安市友安消防器材有限公司 | 株洲-茶陵县消防救援大队 | 合格 |
|  | 茶陵县悦乐托邦酒店 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 金陵 | 泰州瑞泰橡塑水带有限公司 | 株洲-茶陵县消防救援大队 | 合格 |
|  | 茶陵县御尔康足浴店 | 消防应急标志灯 | AS-BLZD-I1LROE2W | 佳迈特光电 | 中山市艾索伦照明科技有限公司 | 株洲-茶陵县消防救援大队 | 合格 |
|  | 茶陵县御尔康足浴店 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 龙润 | 泰州市龙威消防科技有限公司 | 株洲-茶陵县消防救援大队 | 合格 |
|  | 茶陵县御尔康足浴店 | 消防水带接口 | KD65 | 闽顺 | 福建闽顺消防科技有限公司 | 株洲-茶陵县消防救援大队 | 合格 |
|  | 荷塘区美天商旅酒店 | 消防应急标志灯 | GA-BLZD-1LROEI2W-101 | 冠安 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 株洲-荷塘区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 荷塘区美天商旅酒店 | 洒水喷头 | T-ZSTX 80-68℃ | 首联 | 福建省首联消防有限公司 | 株洲-荷塘区消防救援大队 | 合格 |
|  | 荷塘区美天商旅酒店 | 室内消火栓 | SN65 | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 株洲-荷塘区消防救援大队 | 合格 |
|  | 荷塘区美天商旅酒店 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 株洲-荷塘区消防救援大队 | 合格 |
|  | 株洲市优生活酒店管理有限公司 | 消防水带接口 | KD65 | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 株洲-荷塘区消防救援大队 | 合格 |
|  | 株洲市优生活酒店管理有限公司 | 室内消火栓 | SN65 | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 株洲-荷塘区消防救援大队 | 合格 |
|  | 株洲市优生活酒店管理有限公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 株洲-荷塘区消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南铁道职业技术学院（新校区） | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5型 | 玉捷 | 井冈山市玉捷消防科技有限公司 | 株洲-经开消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南铁道职业技术学院（新校区） | 洒水喷头 | YJ T-ZSTX 15-68℃ | 玉捷 | 井冈山市玉捷消防科技有限公司 | 株洲-经开消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南铁道职业技术学院（新校区） | 消防应急照明灯 | DJ-ZFZD-E3W-02K | 东君 | 广东东君照明有限公司 | 株洲-经开消防救援大队 | 合格 |
|  | 株洲百货股份有限公司湖汽店 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 中岳 | 郑州市中岳消防器材有限公司 | 株洲-经开消防救援大队 | 合格 |
|  | 株洲百货股份有限公司湖汽店 | 消火栓箱 | SG21A65 | 八方 | 长沙沙坪消防设备厂 | 株洲-经开消防救援大队 | 合格 |
|  | 株洲百货股份有限公司湖汽店 | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃ | 广威 | 南安市广威消防器材有限公司 | 株洲-经开消防救援大队 | 合格 |
|  | 株洲市伍捌台球馆 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 株洲-经开消防救援大队 | 合格 |
|  | 株洲市伍捌台球馆 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 海洲 | 泰州市海洲消防器材有限公司 | 株洲-经开消防救援大队 | 合格 |
|  | 株洲市伍捌台球馆 | 消防应急照明灯 | ZX-ZFZD-E5W-A01-2 | 卓而信 | 广东卓而信照明电器有限公司 | 株洲-经开消防救援大队 | 合格 |
|  | 株洲市微捌台球馆 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 海洲 | 泰州市海洲消防器材有限公司 | 株洲-经开消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南福方富消防集团有限公司醴陵分公司 | 钢质隔热防火门 | GFM-1021-d5A1.50(甲级)-1 | 正球 | 湖南振球消防实业有限公司 | 株洲-醴陵市消防救援大队 | 不合格 |
|  | 湖南福方富消防集团有限公司醴陵分公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 株洲-醴陵市消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南福方富消防集团有限公司醴陵分公司 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W4001 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 株洲-醴陵市消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南福方富消防集团有限公司醴陵分公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 扬消 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 株洲-醴陵市消防救援大队 | 合格 |
|  | 株洲市天域大酒店实业有限公司 | 消防应急照明灯 | KL-ZFZD-E5WAA | 凯雷德 | 中山市凯雷德照明科技有限公司 | 株洲-芦淞区消防救援大队 | 合格 |
|  | 株洲市天域大酒店实业有限公司 | 消防应急照明灯 | GA-ZFZD-E3W-206 | 冠安 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 株洲-芦淞区消防救援大队 | 合格 |
|  | 株洲市天域大酒店实业有限公司 | 消火栓箱 | SG21A65 | 龙庭 | 长沙龙庭消防设备有限公司 | 株洲-芦淞区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 株洲市天域大酒店实业有限公司 | 消火栓箱 | SG21A65 | 广威 | 南安市广威消防器材有限公司 | 株洲-芦淞区消防救援大队 | 合格 |
|  | 株洲市渌口区领秀时代超市 | 消防应急照明灯 | PA-ZFZD-E3W-222 | 佩安 | 中山市佩安照明电器有限公司 | 株洲-渌口消防救援大队 | 合格 |
|  | 株洲市渌口区德锦汇鞋服百货店 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 顺威 | 高邮市顺威消防科技有限公司 | 株洲-渌口消防救援大队 | 不合格 |
|  | 株洲市渌口区德锦汇鞋服百货店 | 消防应急照明灯 | AS-ZFZD-E5W-C | 佳迈特光电 | 中山市艾索伦照明科技有限公司 | 株洲-渌口消防救援大队 | 合格 |
|  | 株洲锐弛贸易有限公司株洲县渌口工业园加油站 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 株洲-渌口消防救援大队 | 合格 |
|  | 株洲市渌口区美悦健康管理会所 | 消防应急照明灯 | ZX-ZFZD-E5W-A01-2 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器厂 | 株洲-渌口消防救援大队 | 不合格 |
|  | 株洲市渌口区美悦健康管理会所 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 水力 | 水力消防科技有限公司 | 株洲-渌口消防救援大队 | 合格 |
|  | 株洲忆家物业运营管理有限公司（亿都城市首府1#.9#栋） | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 水花 | 高邮市水花消防器材有限公司 | 株洲-石峰区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 株洲忆家物业运营管理有限公司（亿都城市首府1#.9#栋） | 室内消火栓 | SNW65 | 鸿安 | 南安市天安消防设备有限公司 | 株洲-石峰区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 株洲海福祥老年病医院 | 消火栓箱 | SG21A65 | 龙庭 | 长沙龙庭消防设备有限公司 | 株洲-石峰区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 步步高商业连锁股份有限责任公司株洲杉木塘店 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 15-68℃ | 吉消 | 南安吉消消防器材有限公司 | 株洲-石峰区消防救援大队 | 合格 |
|  | 步步高商业连锁股份有限责任公司株洲杉木塘店 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 株洲-石峰区消防救援大队 | 合格 |
|  | 株洲鹏泰商贸有限公司 | 消火栓箱 | SG21A65 | 龙庭 | 长沙龙庭消防设备有限公司 | 株洲-石峰区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 天元区长盛休闲中心 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 广威 | 南安市广威消防器材有限公司 | 株洲-天元区消防救援大队 | 合格 |
|  | 株洲湘和物业管理有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 龙消 | 高邮市恒丰安防装备有限公司 | 株洲-天元区消防救援大队 | 合格 |
|  | 天元区长盛休闲中心 | 洒水喷头 | 1 T-ZSTX 15-68℃ | 广威 | 南安市广威消防科技有限公司 | 株洲-天元区消防救援大队 | 合格 |
|  | 天元区椰子帮厨餐饮店 | 洒水喷头 | YD T-ZSTX 15-68℃ | 颖龙 | 福建颖龙消防科技有限公司 | 株洲-天元区消防救援大队 | 合格 |
|  | 天元区椰子帮厨餐饮店 | 室内消火栓 | SN65 | 广威 | 南安市广威消防器材有限公司 | 株洲-天元区消防救援大队 | 合格 |
|  | 中国石化销售股份有限公司湖南株洲南园加油站 | 灭火毯 | MJT1500X1500 |  | 江西穗华玻纤有限公司 | 株洲-天元区消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南神农洞天旅游开发有限公司神农湾豪利维拉国际酒店 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 福临 | 湖南福临安防有限公司 | 株洲-炎陵县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 湖南神农洞天旅游开发有限公司神农湾豪利维拉国际酒店 | 消防应急照明灯 | LK-ZFZD-E5WEE | 温特孚 | 中山市领凯照明科技有限公司 | 株洲-炎陵县消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南神农洞天旅游开发有限公司神农湾豪利维拉国际酒店 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 株洲-炎陵县消防救援大队 | 合格 |
|  | 炎陵县微时代电竞综合体验店 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 永乐江 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 株洲-炎陵县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 炎陵县微时代电竞综合体验店 | 消防应急照明灯 | FJ-ZFZD-E3WA | 富久 | 河南富久电器有限公司 | 株洲-炎陵县消防救援大队 | 合格 |
|  | 炎陵县微时代电竞综合体验店 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 禹晟 | 扬州奔马消防器材有限公司 | 株洲-炎陵县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 攸县网岭镇爱嘉伦大酒店 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 株洲-攸县消防救援大队 | 合格 |
|  | 攸县网岭镇爱嘉伦大酒店 | 消防应急照明灯 | ZX-ZFZD-E5W-A01-2 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器厂 | 株洲-攸县消防救援大队 | 合格 |
|  | 攸县网岭镇爱嘉伦大酒店 | 消防应急标志灯 | ZX-BLZD-I1LRE3W-2 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器厂 | 株洲-攸县消防救援大队 | 合格 |
|  | 攸县网岭镇爱嘉伦大酒店 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 株洲-攸县消防救援大队 | 合格 |
|  | 攸县网岭镇爱嘉伦大酒店 | 消防接口 | KD65 | 神龙 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 株洲-攸县消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡南县永乐超市 | 有衬里消防水带 | 13型65mm×20m | / | 四川福联兴消防器材有限公司 | 衡阳-衡南县消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳县步步高新时代商业管理有限公司 | 消防水带接口 | KD65 | 山河 | 高邮市江山消防设备有限公司 | 衡阳-衡阳县消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳县步步高新时代商业管理有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 山河 | 高邮市江山消防设备有限公司 | 衡阳-衡阳县消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳县城东佳美商务酒店 | 消防水带接口 | KD65 | 广威 | 南安市广威消防科技有限公司 | 衡阳-衡阳县消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳县城东佳美商务酒店 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 广威 | 南安市广威消防科技有限公司 | 衡阳-衡阳县消防救援大队 | 合格 |
|  | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司西渡时代广场店 | 消防应急照明灯 | JS-ZFZD-E3WA-2 | 坚斯特 | 坚斯特智能科技（广东）有限公司 | 衡阳-衡阳县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司西渡时代广场店 | 消防水带接口 | KD65 | 鸿安 | 南安市鸿安消防设备有限公司 | 衡阳-衡阳县消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳县丽程酒店有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 中安 | 芜湖中安消防装备有限公司 | 衡阳-衡阳县消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳县丽程酒店有限公司 | 消防水带接口 | KD65 | 中安 | 芜湖中安消防装备有限公司 | 衡阳-衡阳县消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳县西渡德泉酒店管理有限公司 | 消火栓箱 | SG21A65 | 湘消 | 湖南省湘消消防设备有限公司 | 衡阳-衡阳县消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳县西渡德泉酒店管理有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 三辉 | 福建省三辉消防器材有限公司 | 衡阳-衡阳县消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳县西渡德泉酒店管理有限公司 | 消防水带接口 | KD65 | 三辉 | 福建省三辉消防器材有限公司 | 衡阳-衡阳县消防救援大队 | 合格 |
|  | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司西渡时代广场店 | 消防应急照明灯 | JS-ZFZD-E3WA-2 | 坚斯特 | 坚斯特智能科技（广东）有限公司 | 衡阳-衡阳县消防救援大队 | / |
|  | 衡阳市南岳区二十一世纪酒店 | 消防应急标志灯 | ZX-BLZD-I1LROE3W-2 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器厂 | 衡阳-南岳区消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳市南岳区二十一世纪酒店 | 消防应急标志灯 | ZX-BLZD-I2LROE3W-2 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器厂 | 衡阳-南岳区消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳市融峰大酒店有限公司（怡程酒店） | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 安峰 | 南安市三丰消防器材有限公司 | 衡阳-南岳区消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳市雁峰大酒店有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 福临 | 湖南福临安防有限公司 | 衡阳-南岳区消防救援大队 | 合格 |
|  | 祁东县香都皇冠国际大酒店 | 消防应急标志灯 | ZD-BLZD-I2ROEI3W-127A | 佐顿 | 江门市佐顿照明有限公司 | 衡阳-祁东县消防救援大队 | 合格 |
|  | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W4002 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 衡阳-祁东县消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/5型 | 闽美 | 泉州市兴鸿消防设备有限公司 | 衡阳-祁东县消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司 | 消防水带接口 | KD65 | 闽美 | 泉州市兴鸿消防设备有限公司 | 衡阳-祁东县消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W4002 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 衡阳-祁东县消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司 | 消防应急标志灯 | L-BLZD-1LROEI5WDBD | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 衡阳-祁东县消防救援大队 | 合格 |
|  | 祁东县红歌汇音乐会所 | 消防应急标志灯 | L-BLZD-1LROEI5WDBD | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 衡阳-祁东县消防救援大队 | 合格 |
|  | 祁东县红歌汇音乐会所 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 80-68℃ | 鸿安 | 鸿安消防设备有限公司 | 衡阳-祁东县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 祁东县红歌汇音乐会所 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 衡阳-祁东县消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳市石鼓区鑫阳光商务酒店 | 消防应急标志灯 | L-BLZD-1LROEI5WDAE | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 衡阳-石鼓区消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳市石鼓区鑫阳光商务酒店 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W4001 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 衡阳-石鼓区消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳市安富宾馆有限公司 | 洒水喷头 | 1 T-ZSTX 15-68℃ | 广威 | 南安市广威消防器材有限公司 | 衡阳-石鼓区消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳市石鼓区莫林风尚酒店 | 消防水带接口 | KD65 | 沱雨 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 衡阳-石鼓区消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳市石鼓区莫林风尚酒店 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 沱雨 | 泰州三江消防器材有限公司 | 衡阳-石鼓区消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳市石鼓区莫林风尚酒店 | 有衬里消防水带 | 16型65mm×20m | 沱雨 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 衡阳-石鼓区消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳市天一大酒店有限公司 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 恒广 | 福建省恒广消防设备有限公司 | 衡阳-石鼓区消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳市天一大酒店有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 恒广 | 南安市恒广消防设备厂 | 衡阳-石鼓区消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳市天一大酒店有限公司 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W4002 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 衡阳-石鼓区消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳市天一大酒店有限公司 | 消防应急标志灯 | L-BLZD-1LROEI5WDBD | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 衡阳-石鼓区消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳市雁峰区陆府酒楼白沙店 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 淯龙 | 新野县云龙消防器材有限公司 | 衡阳-雁峰区消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳市雁峰区陆府酒楼白沙店 | 消防水带接口 | KD65 | 西联 | 泉州市西联消防科技有限公司 | 衡阳-雁峰区消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳市雁峰区陆府酒楼白沙店 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 西联 | 泉州市西联消防科技有限公司 | 衡阳-雁峰区消防救援大队 | 合格 |
|  | 特变电工衡阳变众业汇聚商务酒店 | 消防应急照明标志复合灯具 | N-2BLZD-1LROEI12WFAD | 劳士 | 广东拿斯特（国际）照明有限公司 | 衡阳-雁峰区消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳锦龙酒店管理有限责任公司 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W1200 | 劳士 | 江门劳士国际电器有限公司 | 衡阳-雁峰区消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南壳牌能源有限公司衡阳白沙洲加油站 | 消防应急照明灯 | M-ZFZD-E5W3002 | 敏华电工 | 广东敏华电器有限公司 | 衡阳-雁峰区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 衡阳市雁峰区渔旺客饭店 | 消防应急照明灯 | DJ-ZFZD-E3W-02K | 东君 | 广东东君照明有限公司 | 衡阳-雁峰区消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳希朵曼食品有限公司 | 消防应急照明灯 | FK-ZFZD-E3W2 | 长亭 | 江门市凡可照明科技有限公司 | 衡阳-雁峰区消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳市妇幼保健院 | 洒水喷头 | YD T-ZSTX 15-68℃ | 颖龙 | 福建颖龙消防科技有限公司 | 衡阳-雁峰区消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳市妇幼保健院 | 洒水喷头 | 1 T-ZSTX 15-68℃ | 广威 | 广威消防科技有限公司 | 衡阳-雁峰区消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳华新大酒店有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 联塑 | 广东联塑安防科技有限公司 | 衡阳-蒸湘区消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳华新大酒店有限公司 | 消防应急标志灯 | L-BLZD-1LROEI5WDBD | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 衡阳-蒸湘区消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳市蒸湘区钜隆名家居城 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 80-68℃ | 复兴 | 复兴消防科技有限公司 | 衡阳-蒸湘区消防救援大队 | 合格 |
|  | 王一实业集团衡阳香江百货有限公司光辉商业广场 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 衡阳-蒸湘区消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳市中洲体育发展有限公司 | 消防水带接口 | KD65 | 西联 | 福建省泉州市西联消防科技有限公司 | 衡阳-蒸湘区消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳融强文化娱乐有限公司 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W4001 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 衡阳-蒸湘区消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南吉晋酒店管理有限公司 | 消防应急照明灯 | QH-ZFZD-E3W-A1 | 奇辉 | 中山市奇辉电器科技有限公司 | 衡阳-蒸湘区消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳市蒸湘区同星娱乐会所 | 室内消火栓 | SN65 | 复兴 | 复兴消防科技有限公司 | 衡阳-蒸湘区消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南宗盛优加城市超市有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 天顺 | 来安县誉强消防科技有限公司 | 衡阳-蒸湘区消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳华胜酒店管理有限公司 | 室内消火栓 | SN65 | 广威 | 南安市广威消防器材有限公司 | 衡阳-蒸湘区消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳市运输机械有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 福临 | 湖南福临安防有限公司 | 衡阳-珠晖区消防救援大队 | 合格 |
|  | 王一实业集团衡阳香江百货有限公司创景货购物中心 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 衡阳-珠晖区消防救援大队 | 合格 |
|  | 王一实业集团衡阳香江百货有限公司创景货购物中心 | 消火栓箱 | SG21A65 | 永旺 | 长沙市开福区永旺消防设备制造厂 | 衡阳-珠晖区消防救援大队 | 合格 |
|  | 王一实业集团衡阳香江百货有限公司创景货购物中心 | 消防水带接口 | KD65 | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 衡阳-珠晖区消防救援大队 | 合格 |
|  | 王一实业集团衡阳香江百货有限公司创景货购物中心 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 衡阳-珠晖区消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳市万众和共创养老服务有限公司 | 洒水喷头 | 1 T-ZSTZ 15-68℃ | 广威 | 广威消防科技有限公司 | 衡阳-珠晖区消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳市万众和共创养老服务有限公司 | 消防应急照明灯 | ZX-ZFZD-E5W-A01 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器厂 | 衡阳-珠晖区消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳市珠晖区大润发到家超市 | 洒水喷头 | 1 T-ZSTZ 15-68℃ | 广威 | 广威消防科技有限公司 | 衡阳-珠晖区消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳市珠晖区大润发到家超市 | 消防应急标志灯 | L-BLZD-1LROEI5WDBD | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 衡阳-珠晖区消防救援大队 | 合格 |
|  | 衡阳市珠晖区悦喜品味酒楼酃湖店 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 衡阳-珠晖区消防救援大队 | 合格 |
|  | 耒阳市虹桥加油站 | 灭火毯 | MJT1200X1200 |  | 山东居安特消防科技有限公司 | 衡阳-耒阳市消防救援大队 | 合格 |
|  | 安仁熙源酒店有限公司 | 消火栓箱 | SG21A65 | 东消 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 郴州-安仁县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 安仁县生源百货有限责任公司七一路分公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 薪薪 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 郴州-安仁县消防救援大队 | 合格 |
|  | 安仁县中医医院 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 祥宁 | 高邮市安宁安防器材厂 | 郴州-安仁县消防救援大队 | 合格 |
|  | 安仁县双虎家私 | 消防水带接口 | KD65 | 启力 | 南安市启力消防设备有限公司 | 郴州-安仁县消防救援大队 | 合格 |
|  | 安仁县大卫美术咨询部 | 消防应急照明灯 | ZX-ZFZD-E5W-A01-2 | 卓而信 | 广东卓而信照明电器有限公司 | 郴州-安仁县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 安仁县小新星少儿成长培训中心有限公司 | 消防应急标志灯 | XH-BLZD-I1LROE3W-01T-S | 汇大新 | 江门市汇大新电子有限公司 | 郴州-安仁县消防救援大队 | 合格 |
|  | 轿顶屋会议旧址 | 消防应急标志灯 | AE-BLZD-1LROEI3W-1890C1-36 | 安尔顿 | 广东安尔顿照明科技有限公司 | 郴州-安仁县消防救援大队 | 合格 |
|  | 安仁县京东快递 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 水力 | 水力消防科技有限公司 | 郴州-安仁县消防救援大队 | 合格 |
|  | 中国工商银行股份有限公司安仁支行 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 启力 | 南安市启力消防设备有限公司 | 郴州-安仁县消防救援大队 | 合格 |
|  | 安仁县栖息里酒店 | 消防应急标志灯 | DJ-BLZD-I1LROE0.5E-01A-S | 东君 | 广东东君照明有限公司 | 郴州-安仁县消防救援大队 | 合格 |
|  | 郴州市四季酒店 | 消防应急标志灯 | RH-BLZD-I2LROE3W-2 | 锐辉 | 中山市锐辉照明有限公司 | 郴州-北湖区消防救援大队 | 合格 |
|  | 郴州万兴流行市场 | 消防应急标志灯 | ZX-BLZD-I1LROE3W-2 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器厂 | 郴州-北湖区消防救援大队 | 合格 |
|  | 郴州摩泰酒店管理有限公司 | 消防应急照明灯 | ZY-ZFZD-E3W1 | 安德利 | 顺德区均安镇志远照明电器厂 | 郴州-北湖区消防救援大队 | 合格 |
|  | 郴州大华天都物业服务有限公司 | 消防应急照明灯 | KL-ZFZD-E3WA-S1 | 凯雷德 | 中山市凯雷德照明科技有限公司 | 郴州-北湖区消防救援大队 | 合格 |
|  | 郴州市金地酒店 | 消防应急照明灯 | FJ-ZFZD-E3WA | 富久 | 河南富久电器有限公司 | 郴州-北湖区消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南香雪怡居酒店管理有限公司 | 消防应急标志灯 | L-BLZD-1LROEI5WDBD | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 郴州-北湖区消防救援大队 | 合格 |
|  | 郴州林邑国际影城有限公司 | 消防应急照明灯 | FZ-ZFZD-E3W-238A | 方政之光 | 江门市蓬江区方政电器厂 | 郴州-高新区消防救援大队 | 合格 |
|  | 郴州市中天粮油商贸有限公司 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-EO5W4058 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 郴州-高新区消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南万信达科技制品有限公司 | 消防应急照明灯 | SG-ZFZD-E3W-A | 桂辉 | 中山市赛格达金属电子有限公司 | 郴州-高新区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 郴州津地本电子有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 友安 | 南安市友安消防器材有限公司 | 郴州-高新区消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南谐振电子有限公司 | 消防应急照明灯 | LK-ZFZD-E5WEE | 温特孚 | 中山市领凯照明科技有限公司 | 郴州-高新区消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南省郴州市钜翔实业有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 龙消 | 高邮市恒丰安防装备有限公司 | 郴州-高新区消防救援大队 | 合格 |
|  | 郴州市苏仙区龙跃细木工板厂 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 复兴 | 复兴消防科技有限公司 | 郴州-高新区消防救援大队 | 合格 |
|  | 千里湖山综合服务中心 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 郴州-高新区消防救援大队 | 合格 |
|  | 郴州和利泡沫塑料有限公司 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W4001 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 郴州-高新区消防救援大队 | 合格 |
|  | 中国工商银行股份有限公司桂东支行 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W4001 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 郴州-桂东县消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南桂东星龙村镇银行股份有限公司 | 消防应急照明灯 | ZX-ZFZD-E5W-A01-3 | 卓而信 | 广东卓而信照明电器有限公司 | 郴州-桂东县消防救援大队 | 合格 |
|  | 中国电信股份有限公司桂东分公司 | 消防应急标志灯 | ZX-BLZD-I1LROE3W-36 | 卓而信 | 广东卓而信照明电器有限公司 | 郴州-桂东县消防救援大队 | 合格 |
|  | 桂东县沤江镇八零九零中西餐厅 | 消防应急照明灯 | DJ-ZFZD-E3W-02K | 东君 | 广东东君照明有限公司 | 郴州-桂东县消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南省桂东农村商业银行股份有限公司 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W4002 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 郴州-桂东县消防救援大队 | 合格 |
|  | 桂东县御玲珑足浴休闲有限公司 | 消防应急标志灯 | LK-BLZD-I1LROE2WB | 温特孚 | 中山市领凯照明科技有限公司 | 郴州-桂东县消防救援大队 | 合格 |
|  | 中国移动桂东分公司 | 消防应急标志灯 | DJ-BLZD-I1LROE3W-01T-S | 东君 | 广东东君照明有限公司 | 郴州-桂东县消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南省烟草公司郴州市公司桂东县分公司 | 消防应急标志灯 | DJ-BLZD-I1LROE3W-01T-S | 东君 | 广东东君照明有限公司 | 郴州-桂东县消防救援大队 | 合格 |
|  | 桂东县人民法院 | 消防应急标志灯 | ZY-BLZD-1LROEI3W | 志远 | 佛山市志远照明电器有限公司 | 郴州-桂东县消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南宏踏投资有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30A |  | 湖南正尚消防科技有限公司 | 郴州-桂东县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 郴州拓普电器有限公司拓普家电超市桂阳店 | 消防应急照明灯 | ZX-ZFZD-E5W-A01 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器厂 | 郴州-桂阳县消防救援大队 | 合格 |
|  | 桂阳县好声音练歌坊 | 消防应急照明灯 | ZX-ZFZD-E5W-A01 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器厂 | 郴州-桂阳县消防救援大队 | 合格 |
|  | 桂阳文霞百合酒店有限公司 | 室内消火栓 | SN65 | 颖龙 | 颖龙消防科技有限公司 | 郴州-桂阳县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 桂阳文霞百合酒店有限公司 | 消防应急照明灯 | ZX-ZFZD-E5W-A01-3 | 卓而信 | 广东卓而信照明电器有限公司 | 郴州-桂阳县消防救援大队 | 合格 |
|  | 桂阳县中医医院 | 消防应急标志灯 | ZX-BLZD-I1LROE3W-2 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器厂 | 郴州-桂阳县消防救援大队 | 合格 |
|  | 桂阳县中医医院 | 消防应急照明灯 | MT-ZFZD-E3W-M16 | 鑫朝邦 | 江门市蓬江区迈特光电有限公司 | 郴州-桂阳县消防救援大队 | 合格 |
|  | 桂阳龙潭妇产医院 | 消防应急照明灯 | ZX-ZFZD-E5W-A01-3 | 卓而信 | 广东卓而信照明电器有限公司 | 郴州-桂阳县消防救援大队 | 合格 |
|  | 桂阳县龙潭妇产医院 | 消防应急标志灯 | ZX-BLZD-I1LROE3W-2 | 卓而信 | 广东卓而信照明电器有限公司 | 郴州-桂阳县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 嘉禾县青山窝加油站 | 消防应急标志灯 | ZX-BLZD-I1LROE3W-2 | 卓而信 | 广东卓而信照明电器有限公司 | 郴州-嘉禾县消防救援大队 | 合格 |
|  | 嘉禾县盛世大酒店有限公司 | 消防应急标志灯 | ZX-BLZD-I1LROE3W-2 | 卓而信 | 广东卓而信照明电器有限公司 | 郴州-嘉禾县消防救援大队 | 合格 |
|  | 郴州市帝享名都健康管理有限公司 | 消防应急标志灯 | FY-BLZD-1LROEI3W-1 | 富阳 | 河南富阳电器有限公司 | 郴州-嘉禾县消防救援大队 | 合格 |
|  | 嘉禾县皇廷大酒店有限公司 | 消防应急标志灯 | GQ-BLZD-I1LE3W-1 | 顺安力成 | 佛山市顺德区勒流冠庆电器制造厂 | 郴州-嘉禾县消防救援大队 | 合格 |
|  | 嘉禾县阳光商务宾馆有限公司 | 消防应急标志灯 | FY-BLZD-1LROEI3W-1 | 富阳 | 河南富阳电器有限公司 | 郴州-嘉禾县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 嘉禾县皇廷幼儿园 | 消防应急标志灯 | ZX-BLZD-I1LREW5-Q | 卓而信 | 广东卓而信照明电器有限公司 | 郴州-嘉禾县消防救援大队 | 合格 |
|  | 临武县星期八酒店 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5-A | 翔鹏 | 高邮市翔鹏消防器材有限公司 | 郴州-临武县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 临武县星期八酒店 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 闵南 | 闵南消防科技有限公司 | 郴州-临武县消防救援大队 | 合格 |
|  | 中国石化销售有限公司湖南省郴州临武祥丰加油站 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 浪花 | 高邮市华烨消防器材厂 | 郴州-临武县消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南郴电国际发展股份有限公司临武分公司 | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃ | 锐拓 | 广西南安锐拓消防器材有限公司 | 郴州-临武县消防救援大队 | 合格 |
|  | 临武县中环大酒店 | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃ | 锐拓 | 广西南宁锐拓消防器材有限公司 | 郴州-临武县消防救援大队 | 合格 |
|  | 中国石化销售有限公司湖南省郴州临武同益加油站 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 扬消 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 郴州-临武县消防救援大队 | 合格 |
|  | 郴州市福泉文旅发展有限公司 | 消防水带接口 | KD65 | 贵顺 | 南安市贵顺消防器材有限公司 | 郴州-汝城县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 郴州市福泉文旅发展有限公司 | 消防水带接口 | KD65 | 启力 | 南安市启力消防设备有限公司 | 郴州-汝城县消防救援大队 | 合格 |
|  | 汝城县人民医院 | 消防应急标志灯 | LS-BLZD-1LROEI2W-G1 | 联塑 | 广东联塑安防科技有限公司 | 郴州-汝城县消防救援大队 | 合格 |
|  | 汝城县三鑫电化工有限公司 | 消防应急标志灯 | GR-BLZD-1LROEI3W-2 | 东劲 | 中山市格瑞特照明灯饰有限公司 | 郴州-汝城县消防救援大队 | 合格 |
|  | 汝城县新和兴商贸有限公司 | 洒水喷头 | YD T-ZSTZ 15-68℃ | 颖龙 | 颖龙消防科技有限公司 | 郴州-汝城县消防救援大队 | 合格 |
|  | 汝城县衣世界服装城 | 洒水喷头 | YD T-ZSTZ 15-68℃ | 颖龙 | 颖龙消防科技有限公司 | 郴州-汝城县消防救援大队 | 合格 |
|  | 汝城县奥丽娱乐中心 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 海申 | 上海新海申消防器材制造有限公司 | 郴州-汝城县消防救援大队 | 合格 |
|  | [汝城县官溪旅游开发有限公司](http://59.231.87.115:82/JCRWPage/Check_TaskPage.aspx?ItemBH=43010226P202200094) | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30A |  | 广东皓安科技有限公司 | 郴州-汝城县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 郴州粤凯酒店有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 沱雨 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 郴州-苏仙区消防救援大队 | 合格 |
|  | 郴州市如家宾馆（青年大道） | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 扬消 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 郴州-苏仙区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 郴州市发到家超市有限公司 | 有衬里消防水带 | 10型65mm×20m | 沱雨 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 郴州-苏仙区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 华润电力湖南有限公司 | 室内消火栓 | SN65 | 颖龙 | 颖龙消防科技有限公司 | 郴州-苏仙区消防救援大队 | 合格 |
|  | 郴州郴投中石化能源有限公司曹家坪加油站 | 消防应急标志灯 | L-BLZD-1LROEI5WDBD | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 郴州-苏仙区消防救援大队 | 合格 |
|  | 郴州市苏仙区第十五幼儿园 | 消防应急照明灯 | SH-ZFZD-E3WA1 | 美莱美亚 | 江门市索辉照明电器有限公司 | 郴州-苏仙区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 郴州市苏仙区金海学校 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 三江五湖 | 五湖消防安全科技扬州有限公司 | 郴州-苏仙区消防救援大队 | 合格 |
|  | 郴州市苏仙区苏仙小学 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 金茂 | 兴化市金茂消防器材有限公司 | 郴州-苏仙区消防救援大队 | 合格 |
|  | 宜章县恒隆消防器材经营部 | 消防水带接口 | KD65 | 闽美 | 泉州市兴鸿消防设备有限公司 | 郴州-宜章县消防救援大队 | 合格 |
|  | 宜章县恒隆消防器材经营部 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2型 | 杰安 | 浙江杰安消防设备有限责任公司 | 郴州-宜章县消防救援大队 | 合格 |
|  | 宜章县恒隆消防器材经营部 | 手提式水基型灭火器 | MSZ/3W型 | 鑫盾 | 浙江鑫盾消防设备有限公司 | 郴州-宜章县消防救援大队 | 合格 |
|  | 宜章县恒隆消防器材经营部 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W4002 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 郴州-宜章县消防救援大队 | 合格 |
|  | 宜章县恒隆消防器材经营部 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1型 | 杰安 | 浙江杰安消防设备有限责任公司 | 郴州-宜章县消防救援大队 | 合格 |
|  | 宜章县恒隆消防器材经营部 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3型 | 杰安 | 浙江杰安消防设备有限责任公司 | 郴州-宜章县消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南省邮政储蓄银行股份有限公司宜章县支行 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 速零 | 江西进贤消防化工实业有限公司 | 郴州-宜章县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 湖南省邮政储蓄银行股份有限公司宜章县支行 | 消防应急照明灯 | GA-ZFZD-E3W-202 | 冠安 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 郴州-宜章县消防救援大队 | 合格 |
|  | 郴州唯钻娱乐管理有限公司 | 消防水带接口 | KD65 | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 郴州-宜章县消防救援大队 | 合格 |
|  | 郴州唯钻娱乐管理有限公司 | 消火栓箱 | SG21A65 | 金安 | 湖南金安消防器材制造有限公司 | 郴州-宜章县消防救援大队 | 合格 |
|  | 宜章县电力有限责任公司 | 消防水带接口 | KD65 | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 郴州-宜章县消防救援大队 | 合格 |
|  | 永兴县文昌学校 | 消防应急标志灯 | ZX-BLZD-I1LORE3W-2 | 卓而信 | 广东卓而信照明电器有限公司 | 郴州-永兴县消防救援大队 | 合格 |
|  | 永兴县人民法院 | 消防应急照明灯 | ZX-ZFZD-E5W-A01-2 | 卓而信 | 广东卓而信照明电器有限公司 | 郴州-永兴县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 永兴县壹号厨房 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 郴州-永兴县消防救援大队 | 合格 |
|  | 中国石化销售股份有限公司湖南郴州永兴城南加油站 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 福临 | 湖南福临安防有限公司 | 郴州-永兴县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司永兴碧塘加油站 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 振圣 | 泰州市开发区振圣水带厂 | 郴州-永兴县消防救援大队 | 合格 |
|  | 永兴县摩凡女装店 | 消防应急标志灯 | ZX-BLZD-I1LROE3W-2 | 卓而信 | 广东卓而信照明电器有限公司 | 郴州-永兴县消防救援大队 | 合格 |
|  | 永兴县摩凡女装店 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W4001 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 郴州-永兴县消防救援大队 | 合格 |
|  | 永兴县桃源电器经营部 | 消防应急标志灯 | XL-BLZD-1LROEI1W-298 | 长亭 | 江门市长亭照明科技有限公司 | 郴州-永兴县消防救援大队 | 合格 |
|  | 永兴县桃源电器经营部 | 消防应急照明灯 | ZX-ZFZD-E5W-A01-2 | 卓而信 | 广东卓而信照明电器有限公司 | 郴州-永兴县消防救援大队 | 合格 |
|  | 永兴县建新能源有限公司建新加油站 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 泉南 | 南安市泉南消防阀门有限公司 | 郴州-永兴县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 资兴市星时尚休闲中心 | 消防应急标志灯 | PA-BLZD-I1LROE3W-111B | 佩安 | 中山市佩安照明电器有限公司 | 郴州-资兴市消防救援大队 | 合格 |
|  | 资兴市文化馆 | 消防应急标志灯 | FZ-BLZD-1LROEI3W-127 | 方政之光 | 江门市蓬江区方政电器厂 | 郴州-资兴市消防救援大队 | 合格 |
|  | 资兴市御隆练歌坊 | 钢木质隔热防火门 | GMFM-1020-d5A1.00(乙级）-1 | 鑫源 | 南昌鑫源消防设备有限公司 | 郴州-资兴市消防救援大队 | 不合格 |
|  | 安乡县新和气生财足疗养生会所 | 消防应急标志灯 | ZX-BLZD-I1LROE3W-2 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器厂 | 常德-安乡县消防救援大队 | 合格 |
|  | 安乡县新和气生财足疗养生会所 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 天顺 | 来安县誉强消防科技有限公司 | 常德-安乡县消防救援大队 | 合格 |
|  | 安乡县安城广场商业管理有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 祥安 | 祥安消防科技有限公司 | 常德-安乡县消防救援大队 | 合格 |
|  | 安乡县安城广场商业管理有限公司 | 室内消火栓 | SN65 | 祥安 | 祥安消防科技有限公司 | 常德-安乡县消防救援大队 | 合格 |
|  | 常德市鼎城区社会福利中心 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 常德-鼎城区消防救援大队 | 合格 |
|  | 常德市鼎城区社会福利中心 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 常德-鼎城区消防救援大队 | 合格 |
|  | 常德市鼎城区社会福利中心 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 15-68℃ | 三团 | 福建迎盛消防科技有限公司 | 常德-鼎城区消防救援大队 | 合格 |
|  | 常德市鼎城区社会福利中心 | 室外消火栓 | SS100/65-1.0 | 铃环 | 湖南金鼎消防器材有限公司 | 常德-鼎城区消防救援大队 | 合格 |
|  | 常德市鼎城区社会福利中心 | 消防应急标志灯 | L-BLZD-1LROEI5WDBD | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 常德-鼎城区消防救援大队 | 合格 |
|  | 汉寿县华耀影城 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 15-68℃ | 闽太 | 闽太消防科技股份有限公司 | 常德-汉寿县消防救援大队 | 合格 |
|  | 汉寿县华耀影城 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 江山 | 义乌水龙江山消防水带有限公司 | 常德-汉寿县消防救援大队 | 合格 |
|  | 汉寿万达广场商业管理有限公司 | 室内消火栓 | SN65 | 东消 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 常德-汉寿县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 汉寿万达广场商业管理有限公司 | 钢质隔热防火门 | GFM-1023-d5A1.00(乙级)-1 | / | 河北宏树消防设备有限公司 | 常德-汉寿县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 津市市兰苑宾馆实业有限公司 | 消火栓箱 | SG24B65Z-J | 金安 | 湖南金安消防器材制造有限公司 | 常德-津市消防救援大队 | 不合格 |
|  | 津市市兰苑宾馆实业有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 川安 | 福建省川安消防设备有限公司 | 常德-津市消防救援大队 | 合格 |
|  | 津市市新洲镇灵泉敬老院 | 钢质隔热防火门 | GFM-1020-dk5A0.5(丙级）-1 | 鑫威 | 湖南鑫威门业有限公司 | 常德-津市消防救援大队 | 合格 |
|  | 津市市新洲镇灵泉敬老院 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W1200 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 常德-津市消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南嘉盛电陶新材料股份有限公司 | 消防应急照明灯 | RH-ZFZD-E5W-B02-2 | 锐辉 | 中山市锐辉照明有限公司 | 常德-经开区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 湖南嘉盛电陶新材料股份有限公司 | 室内消火栓 | SN65 | 泉南 | 南安市泉南消防阀门有限公司 | 常德-经开区消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南嘉盛电陶新材料股份有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 福临 | 湖南福临安防有限公司 | 常德-经开区消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南嘉盛电陶新材料股份有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 闽星 | 泉州市广泉消防器材有限公司 | 常德-经开区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 澧县三科农贸城 | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃ | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 常德-澧县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 澧县三科农贸城 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 常德-澧县消防救援大队 | 合格 |
|  | 澧县三科农贸城 | 消防应急标志灯 | FZ-BLZD-2LROEI3W-127 | 方政之光 | 江门市蓬江区方政电器厂 | 常德-澧县消防救援大队 | 合格 |
|  | 澧县石油分公司 | 灭火毯 | / | 智安 | 江门市蓬江区智安消防设备有限公司 | 常德-澧县消防救援大队 | 合格 |
|  | 临澧县凯城酒店 | 消防水带接口 | KD65 | 雨工 | 兴化市泰邮消防设备有限公司 | 常德-临澧县消防救援大队 | 合格 |
|  | 临澧县凯城酒店 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 雨工 | 兴化市泰邮消防设备有限公司 | 常德-临澧县消防救援大队 | 合格 |
|  | 临澧县凯城酒店 | 消防应急照明灯 | ZX-ZFZD-E5W-A01-2 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器厂 | 常德-临澧县消防救援大队 | 合格 |
|  | 临澧县瑞麟酒店 | 消火栓箱 | SG21A65 | 金安 | 湖南金安消防器材制造有限公司 | 常德-临澧县消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南吉祥如意酒店管理有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 常德-柳叶湖消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南吉祥如意酒店管理有限公司 | 消防水带接口 | KD65 | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 常德-柳叶湖消防救援大队 | 合格 |
|  | 石门圆通速递有限公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 常德-石门县消防救援大队 | 合格 |
|  | 石门圆通速递有限公司 | 消防应急照明灯 | MT-ZFZD-E3W-M16 | 鑫朝邦 | 江门市蓬江区迈特光电有限公司 | 常德-石门县消防救援大队 | 合格 |
|  | 石门县夜宴娱乐会所 | 消火栓箱 | 无型号 | 无商标 | 无厂家 | 常德-石门县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 桃源县信和酒店管理有限公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 神龙 | 泰州市晨龙消防设备有限公司 | 常德-桃源消防救援大队 | 合格 |
|  | 桃源县信和酒店管理有限公司 | 消防应急标志灯 | Z-BLZD-1LROEI3W-218-B1 | 凡可 | 中山市泽上电子有限公司 | 常德-桃源消防救援大队 | 不合格 |
|  | 湖南同元文化旅游发展有限公司 | 消防水带接口 | KD65 | 神龙 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 常德-桃源消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南同元文化旅游发展有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 福临 | 湖南福临安防有限公司 | 常德-桃源消防救援大队 | 合格 |
|  | 桃源县盛世桃源国际酒店 | 洒水喷头 | T-ZSTZ15-68℃ | 川安 | 川安消防实业有限公司 | 常德-桃源消防救援大队 | 合格 |
|  | 桃源县人民医院 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 80-68℃ Q5 B | 万消 | 万消消防科技有限公司 | 常德-桃源消防救援大队 | 不合格 |
|  | 桃源县人民医院 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 万消 | 万消消防科技有限公司 | 常德-桃源消防救援大队 | 合格 |
|  | 桃源县人民医院 | 消防应急标志灯 | L-BLZD-1LROEI5WDBD | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 常德-桃源消防救援大队 | 合格 |
|  | 桃源县人民医院 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 禹晟 | 扬州奔马消防器材有限公司 | 常德-桃源消防救援大队 | 合格 |
|  | 常德水星商务酒店有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 利生 | 广东东江消防设备有限公司 | 常德-武陵区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 常德中石油昆仑燃气有限公司芙蓉营业厅 | 消防应急标志灯 | L-BLZD-1LROEI5WDBD | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 常德-武陵区消防救援大队 | 合格 |
|  | 常德中石油昆仑燃气有限公司芙蓉营业厅 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W4002 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 常德-武陵区消防救援大队 | 合格 |
|  | 常德千青电竞馆 | 有衬里消防水带 | 16型65mm×20m | 龙润 | 泰州市龙威消防器材有限公司 | 常德-武陵区消防救援大队 | 合格 |
|  | 常德千青电竞馆 | 洒水喷头 | A T-ZSTZ 15-68℃ | 恒盾 | 恒盾消防科技有限公司 | 常德-武陵区消防救援大队 | 合格 |
|  | 常德德人文化传播有限公司 | 消防水带接口 | KD65 | 三江五湖 | 五湖消防安全扬州科技有限公司 | 常德-西湖消防救援大队 | 合格 |
|  | 常德德人文化传播有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 双龙 | 江西双龙消防器材有限公司 | 常德-西湖消防救援大队 | 合格 |
|  | 北京中恒驿站数码信息技术有限公司 | 消防应急照明灯具 | ZD-ZFZD-E3W-237A |  | 江门市佐顿照明有限公司 | 益阳市消防救援支队 | 合格 |
|  | 东莞市仟语餐饮管理有限公司 | 消防应急照明灯具 | ZD-ZFZD-E3W-237A |  | 江门市佐顿照明有限公司 | 益阳市消防救援支队 | 合格 |
|  | 安化华天假日酒店有限公司 | 钢质隔热防火门 | GFM-2124-bd5A1.00(乙级）-2 | 红盾门业 | 湖南红盾工贸有限公司 | 益阳-安化县消防救援大队 | 合格 |
|  | 步步高商业连锁股份有限公司安化华莱城店 | 洒水喷头 | A T-ZSTZ 15-68℃ | 恒盾 | 恒盾消防科技有限公司 | 益阳-安化县消防救援大队 | 合格 |
|  | 安化县鸿都大酒店有限责任公司 | 消防应急标志灯 | ZY-BLZD-1LROEI3W | 志远 | 佛山市志远照明电器有限公司 | 益阳-安化县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 安化县鸿都大酒店有限责任公司 | 消防应急照明灯 | ZY-ZFZD-E3WA | 志远 | 佛山市志远照明电器有限公司 | 益阳-安化县消防救援大队 | 合格 |
|  | 大通湖区河坝镇金山社区桥头超市 | 消防应急标志灯 | PA-BLZD-I1LROE3W-S | 富为 | 中山市佩安照明电器有限公司 | 益阳大通湖区消防救援大队 | 合格 |
|  | 大通湖区河坝镇金山社区桥头超市 | 消防应急照明灯 | PA-ZFZD-E3W-K221U | 富为 | 中山市佩安照明电器有限公司 | 益阳大通湖区消防救援大队 | 合格 |
|  | 益阳市大通湖名仕KTV | 洒水喷头 | T-ZSTZ 15-68℃ | 三辉 | 福建省三辉消防器材有限公司 | 益阳大通湖区消防救援大队 | 合格 |
|  | 益阳谱天居家养老服务有限公司 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 15-68℃ | 三辉 | 福建省三辉消防器材有限公司 | 益阳大通湖区消防救援大队 | 合格 |
|  | 大通湖区河坝镇金山社区桥头超市 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 永乐江 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 益阳大通湖区消防救援大队 | 合格 |
|  | 益阳市高新区湘韵海天大酒店 | 有衬里消防水带 | 20型65mm×20m | 沱雨 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 益阳-高新区消防救援大队 | 合格 |
|  | 益阳市高新区湘韵海天大酒店 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 三江五湖 | 五湖消防安全科技扬州有限公司 | 益阳-高新区消防救援大队 | 合格 |
|  | 益阳璞郡酒店管理有限公司 | 室内消火栓 | SN65-A | 华泰 | 南安市华泰消防器材有限公司 | 益阳-高新区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 益阳璞郡酒店管理有限公司 | 消火栓箱 | SG24D65 | 广威 | 南安市广威消防科技有限公司 | 益阳-高新区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 益阳天之道银城店 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 15-68℃ | 三团 | 福建迎盛消防科技有限公司 | 益阳-赫山区消防救援大队 | 合格 |
|  | 益阳市赫山区世纪华联生活超市 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 东消 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 益阳-赫山区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 益阳锦和物业管理服务有限公司（益景东城小区） | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 金鼎 | 益景东城小区 | 益阳-赫山区消防救援大队 | 合格 |
|  | 益阳新雅商贸有限责任公司新雅酒店 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 顺威 | 高邮市顺威消防科技有限公司 | 益阳-赫山区消防救援大队 | 合格 |
|  | 益阳市爱思途文化娱乐有限公司 | 室内消火栓 | SN65-B | 颖龙 | 颖龙消防科技有限公司 | 益阳-赫山区消防救援大队 | 合格 |
|  | 南县南洲华盛明珠家居南门口分店 | 消防应急标志灯 | L-BLZD-1LROEI5WDBD | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 益阳-南县消防救援大队 | 合格 |
|  | 南县南洲华盛明珠家居南门口分店 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W4002 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 益阳-南县消防救援大队 | 合格 |
|  | 步步高商业连锁股份有限公司益阳南县桂花中央广场店 | 消防应急标志灯 | ZX-BLZD-I1LORE3W-2 | 卓而信 | 广东卓而信照明电器有限公司 | 益阳-南县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 步步高商业连锁股份有限公司益阳南县桂花中央广场店 | 消防应急照明灯 | ZX-ZFZD-E5W-A01-3 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器厂 | 益阳-南县消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司南县分公司 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 15-68℃ | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 益阳-南县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司南县分公司 | 消防水带接口 | KD65 | 神龙 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 益阳-南县消防救援大队 | 合格 |
|  | 中国电信股份有限公司桃江分公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 贵顺 | 南安市贵顺消防器材有限公司 | 益阳-桃江县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 中国电信股份有限公司桃江分公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 三团 | 福建迎盛消防科技有限公司 | 益阳-桃江县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 中国电信股份有限公司桃江分公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 天顺 | 来安县誉强消防科技有限公司 | 益阳-桃江县消防救援大队 | 合格 |
|  | 益阳万洋众创城基地 | 钢结构防火涂料 | GF-NSP-FP2.00-ASM2.5h | 奥斯鸣 | 湖北奥斯鸣环保科技有限公司 | 益阳-益阳消防救援支队 | 合格 |
|  | 益阳万洋众创城基地 | 钢结构防火涂料 | GF-NSP-FP2.00-OME02 | 欧美 | 长沙华润防火涂料有限公司 | 益阳-益阳消防救援支队 | 合格 |
|  | 沅江聚星电竞酒店 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W4001 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 益阳沅江市消防救援大队 | 合格 |
|  | 沅江市重庆富鑫足浴中心 | 消防水带接口 | KD65 | 翔鹏 | 高邮市翔鹏消防器材有限公司 | 益阳-沅江市消防救援大队 | 合格 |
|  | 沅江市星悦台球俱乐部 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 15-68℃ | 三团 | 福建迎盛消防科技有限公司 | 益阳-沅江市消防救援大队 | 合格 |
|  | 益阳市维胜科技有限公司 | 消火栓箱 | SG24B65 | 联城 | 湖南联城消防设备制造有限公司 | 益阳-资阳区消防救援大队 | 合格 |
|  | 益阳市维胜科技有限公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 益阳-资阳区消防救援大队 | 合格 |
|  | 益阳市维胜科技有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 四海 | 福建省四海消防科技有限公司 | 益阳-资阳区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 益阳市维胜科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 益阳-资阳区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 冷水江市佳和商业管理有限公司 | 消防应急标志灯 | Z-BLZD-1LROEI3W-B0311 | 凡可 | 中山市泽上电子有限公司 | 娄底冷水江市消防救援大队 | 合格 |
|  | 冷水江市佳和商业管理有限公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 雨洋 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 娄底-冷水江市消防救援大队 | 合格 |
|  | 冷水江市佳和商业管理有限公司 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 一消 | 泉州市壹消消防设备有限公司 | 娄底-冷水江市消防救援大队 | 合格 |
|  | 冷水江市荣乐美术培训学校有限公司 | 消防应急标志灯 | ZL-BLZD-I2LROE3W | / | 中山市政亮照明科技有限公司 | 娄底冷水江市消防救援大队 | 合格 |
|  | 新华人寿保险股份有限公司娄底中心支公司冷水江营销服务部 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 15-68℃ | 川安 | 川安消防实业有限公司 | 娄底-冷水江市消防救援大队 | 不合格 |
|  | 冷水江市阳光自助式歌厅 | 洒水喷头 | 1 T-ZSTZ 15-68℃ | 固正 | 南安市固正消防设备有限公司 | 娄底-冷水江市消防救援大队 | 合格 |
|  | 中国石化销售股份有限公司湖南娄底冷水江渣渡加油站 | 消防应急照明灯 | N-ZFZD-E5W1389 | 兀拿斯特 | 广东拿斯特（国际）照明有限公司 | 娄底冷水江市消防救援大队 | 合格 |
|  | 涟源市魔晶文化传媒有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 娄底-涟源市消防救援大队 | 合格 |
|  | 涟源市魔晶文化传媒有限公司 | 室内消火栓 | SNZ65 | 富新 | 福建省富新消防科技有限公司 | 娄底-涟源市消防救援大队 | 合格 |
|  | 涟源市杨市镇兰永路多变大酒店 | 室内消火栓 | SN65 | 三辉 | 福建省三辉消防器材有限公司 | 娄底-涟源市消防救援大队 | 合格 |
|  | 涟源市杨市镇兰永路多变大酒店 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 火袋鼠 | 袋鼠消防科技（广东）有限公司 | 娄底-涟源市消防救援大队 | 不合格 |
|  | 涟源市快乐星球家庭娱乐中心 | 洒水喷头 | T-ZSTX 80-68℃ | 闽峰 | 闽峰消防科技有限公司 | 娄底-涟源市消防救援大队 | 不合格 |
|  | 涟源市快乐星球家庭娱乐中心 | 消火栓箱 | SG21A65 | / | 湖南省颜氏消防设备有限公司 | 娄底-涟源市消防救援大队 | 不合格 |
|  | 湖南大田物业管理服务有限公司涟源分公司 | 洒水喷头 | T-ZSTX 80-68℃ | 闽峰 | 闽峰消防科技有限公司 | 娄底-涟源市消防救援大队 | 不合格 |
|  | 湖南大田物业管理服务有限公司涟源分公司 | 消火栓箱 | SG21A65 | / | 湖南省颜氏消防设备有限公司 | 娄底-涟源市消防救援大队 | 不合格 |
|  | 娄底市金信置业有限公司 | 钢木质隔热防火门 | GFM-1123-dk5A1.50(甲级）-1 | 捷坤 | 湖南捷坤门业有限公司 | 娄底-娄星区消防救援大队 | 合格 |
|  | 娄底市鸿森酒店管理有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 福临 | 湖南省福临安防有限公司 | 娄底-娄星区消防救援大队 | 合格 |
|  | 中国大地财产保险股份有限公司娄底中心支公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 福临 | 湖南福临安防有限公司 | 娄底-娄星区消防救援大队 | 合格 |
|  | 娄底市三十七点二娱乐有限公司 | 有衬里消防水带 | 20型65mm×20m | 沱雨 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 娄底-娄星区消防救援大队 | 合格 |
|  | 娄底市三十七点二娱乐有限公司 | 消防水带接口 | KD65 | 三江五湖 | 五湖消防安全科技扬州有限公司 | 娄底-娄星区消防救援大队 | 合格 |
|  | 双峰县战马网咖厅 | 消防应急标志灯 | RH-BLZD-12LRE3W-2 | 锐辉 | 中山市锐辉照明有限公司 | 娄底-双峰县消防救援大队 | 合格 |
|  | 双峰县战马网咖厅 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 祥雨 | 泰州市神龙消防水带有限公司 | 娄底-双峰县消防救援大队 | 合格 |
|  | 双峰县战马网咖厅 | 消防水带接口 | KD65 | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 娄底-双峰县消防救援大队 | 合格 |
|  | 双峰县战马网咖厅 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 娄底-双峰县消防救援大队 | 合格 |
|  | 双峰县成铭五交化大楼家电城 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 三江五湖 | 五湖消防安全扬州有限公司 | 娄底-双峰县消防救援大队 | 合格 |
|  | 双峰县成铭五交化大楼家电城 | 消防水带接口 | KD65 | 三江五湖 | 五湖消防安全扬州科技有限公司 | 娄底-双峰县消防救援大队 | 合格 |
|  | 双峰县佳旺宜家生鲜店 | 有衬里消防水带 | 20型Φ65mm×20m | 沱雨 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 娄底-双峰县消防救援大队 | 合格 |
|  | 双峰县佳旺宜家生鲜店 | 消防水带接口 | KD65 | 三江五湖 | 五湖消防安全扬州有限公司 | 娄底-双峰县消防救援大队 | 合格 |
|  | 双峰县佳旺宜家生鲜店 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 三江五湖 | 五湖消防安全科技扬州有限公司 | 娄底-双峰县消防救援大队 | 合格 |
|  | 双峰县海阔天空娱乐城恒顺世家店 | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃ | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 娄底-双峰县消防救援大队 | 合格 |
|  | 新化县新苑电器有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 顺威 | 高邮市顺威消防科技有限公司 | 娄底-新化县消防救援大队 | 合格 |
|  | 新化县新苑电器有限公司 | 消防应急照明灯 | N-BLZD-1LROEI5WGAS | 兀拿斯特 | 广东拿斯特（国际）照明有限公司 | 娄底-新化县消防救援大队 | 合格 |
|  | 新化县小桔灯文化中心 | 消防应急照明灯 | N-ZFZD-E5W1963 | 兀拿斯特 | 广东拿斯特（国际）照明有限公司 | 娄底-新化县消防救援大队 | 合格 |
|  | 新化县桃缘里休闲会所 | 消防应急照明灯 | RH-ZFZD-E5W-B02 | 锐辉 | 中山市锐辉照明有限公司 | 娄底-新化县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 新化县枫林街道假日大酒店 | 钢木质隔热防火门 | GMFM-1023-d5A0.5(丙）-1 | 捷坤 | 湖南捷坤门业有限公司 | 娄底-新化县消防救援大队 | 合格 |
|  | 城步星梦红舞鞋教育科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 鼎盛 | 大连鼎盛帝王消防器材有限公司 | 邵阳-城步县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 城步苗族自治县第一民族中学 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 永乐江 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 邵阳-城步县消防救援大队 | 不合格 |
|  | [城步苗族自治县维也纳三号栋梁店](http://59.231.54.51:82/JCRWPage/Check_TaskPage.aspx?ItemBH=43005212P202200493) | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | / | 广东盛之安消防科技有限公司 | 邵阳-城步县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 洞口莫林酒店有限公司 | 消防应急标志灯 | PA-BLZD-I1LROE3W-2 | 佩安 | 中山市佩安照明电器有限公司 | 邵阳-洞口县消防救援大队 | 合格 |
|  | 洞口莫林酒店有限公司 | 消防应急照明灯 | PA-ZFZD-E3W-220 | 佩安 | 中山市佩安照明电器有限公司 | 邵阳-洞口县消防救援大队 | 合格 |
|  | 洞口莫林酒店有限公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 神龙 | 泰州市晨龙消防设备有限公司 | 邵阳-洞口县消防救援大队 | 合格 |
|  | 隆回县天悦娱乐中心 | 消防应急标志灯 | FZ-BLZD-1LROEI3W-127 | 方政之光 | 江门市蓬江区方政电器厂 | 邵阳-隆回县消防救援大队 | 合格 |
|  | 隆回县天悦娱乐中心 | 消防应急照明灯 | FZ-ZFZD-E3W-239A | 方政之光 | 江门市蓬江区方政电器厂 | 邵阳-隆回县消防救援大队 | 合格 |
|  | 隆回县天悦娱乐中心 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 邵阳-隆回县消防救援大队 | 合格 |
|  | 隆回县星河派对娱乐城 | 防火门 | GFM-0823-dk5 A1.50（甲级）-1 | / | 怀化瑞利消防设备有限公司 | 邵阳-隆回县消防救援大队 | 合格 |
|  | 中国石油化工股份有限公司湖南邵阳县石油支公司黄塘加油站 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 绿消 | 淮坊华宝消防器材有限公司 | 邵阳-邵阳县消防救援大队 | 合格 |
|  | 中国石油化工股份有限公司湖南邵阳县石油支公司黄塘加油站 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W4002 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 邵阳-邵阳县消防救援大队 | 合格 |
|  | 武冈郦枫酒店有限责任公司 | 消防应急照明灯 | ZD-ZFZD-E3W-238A | 佐顿 | 江门市佐顿照明有限公司 | 邵阳-武冈县消防救援大队 | 合格 |
|  | 新宁县富丽城大酒店餐饮部 | 玻璃球洒水喷头 | JS T-ZSTX 15-68℃ | / | 成都捷晟制造有限责任公司 | 邵阳-新宁县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 湖南嗨浪文化发展有限责任公司 | 玻璃球洒水喷头 | YD T-ZSTX 15-68℃ | / | 福建颖龙消防科技有限公司 | 邵阳-新宁县消防救援大队 | 合格 |
|  | [邵阳县塘渡口镇昭阳珠宝店（中贸珠宝城）](http://59.231.54.51:82/JCRWPage/Check_TaskPage.aspx?ItemBH=43005208P202200407) | 独立式感烟火灾探测报警器 | LZ-1906C | / | 广东思维智安安防科技有限公司 | 邵阳-邵阳县消防救援大队 | 合格 |
|  | [邵阳市北塔区动感街区动漫娱乐城](http://59.231.54.51:82/JCRWPage/Check_TaskPage.aspx?ItemBH=43005203P202200112) | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | / | 湖南福临安防有限公司 | 邵阳-北塔区消防救援大队 | 合格 |
|  | 绥宁县绿都超市广场店 | 消防应急照明灯具 | ZX-ZFZD-E5W-A01-2 |  | 广东卓而信照明电器有限公司 | 邵阳-绥宁县消防救援大队 | 合格 |
|  | 保靖县绿贝儿幼儿园 | 消防应急标志灯 | ZX-BLZD-I1LROE3W-2 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器厂 | 湘西-保靖县消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南悦居酒店管理有限公司 | 阻燃胶合板 | 厚15mm | 雪宝 | / | 湘西-凤凰县消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南悦居酒店管理有限公司 | 消火栓箱 | SG24B65 | 林力 | 湖南联城消防设备制造有限公司 | 湘西-凤凰县消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南悦居酒店管理有限公司 | 洒水喷头 | T-ZSTX 80-68℃ | 三辉 | 福建省三辉消防器材有限公司 | 湘西-凤凰县消防救援大队 | 合格 |
|  | 古丈县河蓬九年制学校 | 消防应急照明灯 | JS-ZFZD-E3WA | 坚斯特 | 佛山坚斯特光电科技有限公司 | 湘西-古丈县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 花垣县鼎红音乐坊 | 消防应急照明灯 | ZX-ZFZD-E5W-A01 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器厂 | 湘西-花垣县消防救援大队 | 合格 |
|  | 花垣县皇冠茶艺休闲会所 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 顺威 | 高邮市顺威消防科技有限公司 | 湘西-花垣县消防救援大队 | 合格 |
|  | 花垣县皇冠茶艺休闲会所 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 山河 | 高邮市江山消防设备有限公司 | 湘西-花垣县消防救援大队 | 合格 |
|  | 花垣县皇冠茶艺休闲会所 | 消防应急标志灯 | DJ-BLZD-I2LROE3W-01T-SS | 东君 | 广东东君照明有限公司 | 湘西-花垣县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 花垣县佳惠百货有限责任公司 | 室内消火栓 | SN65 | 东消 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 湘西-花垣县消防救援大队 | 合格 |
|  | 花垣县佳惠百货有限责任公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 中团 | 武汉市中团消防设备有限公司 | 湘西-花垣县消防救援大队 | 合格 |
|  | 花垣县佳惠百货有限责任公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 四海 | 福建省四海消防科技有限公司 | 湘西-花垣县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 中国石化销售股份有限公司湖南湘西直属零售公司 | 灭火毯 | MJT1000X1000 |  | 江山协安消防科技有限公司 | 吉首市消防救援大队 | 合格 |
|  | 吉首市发阳百货商贸有限责任公司 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 15-68℃ | 三团 | 福建迎盛消防科技有限公司 | 湘西-湘西-吉首消防救援大队 | 合格 |
|  | 吉首市双玉别苑酒店 | 消火栓箱 | SG24A65 | 川海 | 长沙川海消防设备有限公司 | 湘西-吉首消防救援大队 | 合格 |
|  | 龙山县龙之源茶楼 | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃ | 宏晟 | 泉州市宏晟消防设备有限公司 | 湘西-龙山县消防救援大队 | 合格 |
|  | 泸溪县财智大酒店 | 消防应急标志灯 | GA-ZFZD-E3W-207 | 冠安 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 湘西-泸溪县消防救援大队 | 合格 |
|  | 泸溪县财智大酒店 | 消防应急标志灯 | GA-BLZD-1LROEI2W-16 | 冠安 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 湘西-泸溪县消防救援大队 | 合格 |
|  | 泸溪县财智大酒店 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 贵顺 | 南安市贵顺消防器材有限公司 | 湘西-泸溪县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 泸溪县财智大酒店 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 禹晟 | 扬州奔马消防器材有限公司 | 湘西-泸溪县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 湘西自治州溪湘庭餐饮管理有限公司 | 洒水喷头 | 1 T-ZSTX 15-68℃ | 广威 | 南安市广威消防器材有限公司 | 湘西-湘西消防救援支队 | 合格 |
|  | 湘西高新社区公共消防设施安装工程 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 广威 | 广威消防科技有限公司 | 湘西-湘西消防救援支队 | 合格 |
|  | 中石化城南加油站 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 湘西-永顺县消防救援大队 | 合格 |
|  | 中石化城南加油站 | 消防应急标志灯 | ZX-BLZD-I2LROE3W-36 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器厂 | 湘西-永顺县消防救援大队 | 合格 |
|  | 中石化城南加油站 | 消防接口 | KD65 | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 湘西-永顺县消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南高速广通实业发展有限公司永吉高速芙蓉镇服务区加油站 | 消防水带接口 | KD65 | 神龙 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 湘西-永顺县消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南高速广通实业发展有限公司永吉高速芙蓉镇服务区加油站 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 湘西-永顺县消防救援大队 | 合格 |
|  | 中国石化销售股份有限公司湖南张家界大庸桥加油站 | 灭火毯 | MJT 1000×1000 |  | 浙江中加沃安科技有限公司 | 张家界市消防救援支队 | 合格 |
|  | 慈利战圣电竞馆 | 消防应急照明灯 | JA-ZFZD-E3WA | 久安 | 中山市古镇久安灯具电器厂 | 张家界慈利县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 慈利县青禾电竞网咖 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 桂安 | 广东平安消防实业有限公司 | 张家界慈利县消防救援大队 | 合格 |
|  | 慈利县青禾电竞网咖 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 联塑 | 广东联塑安防科技有限公司 | 张家界慈利县消防救援大队 | 合格 |
|  | 慈利县青禾电竞网咖 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 桂安 | 广东平安消防实业有限公司 | 张家界慈利县消防救援大队 | 合格 |
|  | 慈利县乐泰洲百货有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 联塑 | 广东联塑安防科技有限公司 | 张家界慈利县消防救援大队 | 合格 |
|  | 慈利县乐泰洲百货有限公司 | 消火栓箱 | SG21A65 | 永业 | 长沙永业消防设备制造厂 | 张家界慈利县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 慈利县乐泰洲百货有限公司 | 有衬里消防水带 | 20型65mm×20m | 沱雨 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 张家界慈利县消防救援大队 | 合格 |
|  | 慈利县乐泰洲百货有限公司 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 15-68℃ | 三团 | 福建省迎盛科技有限公司 | 张家界慈利县消防救援大队 | 合格 |
|  | 慈利县乐泰洲百货有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 三江五湖 | 五湖消防安全科技扬州有限公司 | 张家界慈利县消防救援大队 | 合格 |
|  | 慈利县乐泰洲百货有限公司 | 室内消火栓 | SN65 | 三团 | 福建迎盛消防科技有限公司 | 张家界慈利县消防救援大队 | 合格 |
|  | 张家界悦影影视文化发展有限公司 | 消防应急照明灯 | ZX-ZFZD-E5W-A04-2 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器厂 | 张家界-武陵源区消防救援大队 | 合格 |
|  | 张家界悦影影视文化发展有限公司 | 消防水带接口 | KD65 | 西联 | 泉州市西联消防科技有限公司 | 张家界-武陵源区消防救援大队 | 合格 |
|  | 张家界悦影影视文化发展有限公司 | 室内消火栓 | SN65 | 祥发 | 南安市祥发消防设备有限公司 | 张家界-武陵源区消防救援大队 | 合格 |
|  | 张家界悦影影视文化发展有限公司 | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃ | 颖龙 | 颖龙消防科技有限公司 | 张家界-武陵源区消防救援大队 | 合格 |
|  | 张家界悦影影视文化发展有限公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 安峰 | 南阳市三丰消防器材有限公司 | 张家界-武陵源区消防救援大队 | 合格 |
|  | 张家界悦影影视文化发展有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 福临 | 湖南福临安防有限公司 | 张家界-武陵源区消防救援大队 | 合格 |
|  | 张家界悦影影视文化发展有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 兴闽航 | 泉州市闽航消防设备有限公司 | 张家界-武陵源区消防救援大队 | 合格 |
|  | 张家界瓦特乐团旅游有限公司 | 消防应急照明灯 | DJ-ZFZD-E3W-02K | 东君 | 广东东君照明有限公司 | 张家界-武陵源区消防救援大队 | 合格 |
|  | 张家界瓦特乐团旅游有限公司 | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃ | 吉发 | 南安市振祥消防器材有限公司 | 张家界-武陵源区消防救援大队 | 合格 |
|  | 张家界瓦特乐团旅游有限公司 | 消防应急照明灯 | DJ-ZFZD-E3W-02K | 东君 | 广东东君照明有限公司 | 张家界-武陵源区消防救援大队 | 合格 |
|  | 张家界瓦特乐团旅游有限公司 | 消防应急标志灯 | DJ-BLZD-I1LROE1E-01A-S | 东君 | 广东东君照明有限公司 | 张家界-武陵源区消防救援大队 | 合格 |
|  | 张家界瓦特乐团旅游有限公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 雨洋 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 张家界-武陵源区消防救援大队 | 合格 |
|  | 张家界瓦特乐团旅游有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 誉强 | 江苏誉强消防设备有限公司 | 张家界-武陵源区消防救援大队 | 合格 |
|  | 光明旅游大厦 | 消防应急照明灯 | JS-ZFZD-E3WA-2 | 坚斯特 | 佛山坚斯特光电科技有限公司 | 张家界-永定区消防救援大队 | 合格 |
|  | 光明旅游大厦 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 泰源 | 南安市远泰消防设备厂 | 张家界-永定区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 光明旅游大厦 | 消防应急标志灯 | YC-BLZD-1LROE13W | 云川 | 中山市古镇云川照明电器厂 | 张家界永定区消防救援大队 | 合格 |
|  | 光明旅游大厦 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 永耐 | 江西信江潮消防机械制造有限公司 | 张家界-永定区消防救援大队 | 合格 |
|  | 光明旅游大厦 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 惊涛 | 江苏鲸涛消防装备有限公司 | 张家界-永定区消防救援大队 | 合格 |
|  | 光明旅游大厦 | 消防水带接口 | KD65 | 翔鹏 | 高邮市翔鹏消防器材有限公司 | 张家界-永定区消防救援大队 | 合格 |
|  | 张家界佳怡乐食品有限公司 | 硅岩彩钢板 | / | / | 长沙轩浦净化科技有限公司 | 张家界永定区消防救援大队 | 合格 |
|  | 中国石油天然气股份有限公司湖南怀化销售分公司 | 灭火毯 | MJT 1000×1000 | / | 武强县勃林玻纤有限责任公司 | 怀化市消防救援支队 | 合格 |
|  | [怀化市鹤城区鹤鲤按摩中心](http://59.231.126.65:82/CXTJPage/TJ_ZFDTTJ_XMXXPage.aspx?DWID=43012000&JCRQ1=2022-01-01&JCRQ2=2022-08-08&ItemTypeSub=P2&RelationItemType1=J&TJXM=C11EF2832E83B3167B0B4C79826BC161B039F89CD37C038C761F56E0BE664E1A&from=CX) | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | / | 福建天广消防有限公司 | 怀化市消防救援支队 | 合格 |
|  | [怀化吾家酒店管理有限公司](http://59.231.126.65:82/JCRWPage/Check_TaskViewPage.aspx?ItemBH=43012000P202200029) | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | / | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 怀化市消防救援支队 | 不合格 |
|  | 湖南佳惠百货有限责任公司辰溪新城分公司 | 洒水喷头 | XL T-ZSTZ 15-68℃ | 西联 | 福建省泉州市西联消防科技有限公司 | 怀化-辰溪县消防救援大队 | 合格 |
|  | 中国电信股份有限公司辰溪分公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 劲源 | 劲源科技发展有限公司 | 怀化-辰溪县消防救援大队 | 合格 |
|  | 中国电信股份有限公司辰溪分公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 劲源 | 劲源科技发展有限公司 | 怀化-辰溪县消防救援大队 | 合格 |
|  | 怀化市鹤城区淳木喜悦足浴店 | 木质隔热防火门 | MFM-1124-bd5A1.00(乙级）-1 | 雄鹰 | 长沙防火门厂有限责任公司 | 怀化-鹤城区消防救援大队 | 合格 |
|  | 怀化九丰现代农业科技有限公司冰雕馆 | 泡沫保温板 | / | / | / | 怀化-鹤城区消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南慕斯壹号酒店有限公司 | 钢质隔热防火门 | GFM-0720-dk5A0.50（丙级）-1 | 瑞丽鑫 | 怀化瑞丽消防设备有限公司 | 怀化-鹤城区消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南慕斯壹号酒店有限公司 | 阻燃胶合板 | / | / | / | 怀化-鹤城区消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南慕斯壹号酒店有限公司 | 橡塑保温管 | / | / | / | 怀化-鹤城区消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南慕斯壹号酒店有限公司 | 室内消火栓 | SN65 | 川安 | 川安消防实业有限公司 | 怀化-鹤城区消防救援大队 | 合格 |
|  | 怀化金鑫新材料有限公司 | 室内膨胀型型钢结构防火涂料 | GT-NRP-Fp1.00-GJ01 | 冠军 | 江苏冠军科技集团股份有限公司 | 怀化-洪江区消防救援大队 | 合格 |
|  | 怀化金鑫新材料有限公司 | 消防应急照明灯 | GA-ZFZD-E3W-206 | 冠安 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 怀化-洪江区消防救援大队 | 合格 |
|  | 怀化金鑫新材料有限公司 | 消防应急标志灯 | ZX-BLZD-I1LROE3W-2 | 卓而信 | 广东卓而信照明电器有限公司 | 怀化-洪江区消防救援大队 | 合格 |
|  | 洪江市众鑫网咖 | 窗帘 | / | 芭蕉扇 | 绍兴芭蕉扇纺织有限公司 | 怀化-洪江市消防救援大队 | 合格 |
|  | 洪江市水木清华大酒店 | 洒水喷头 | BM T-ZSTZ 15-68℃ | 邦美 | 泉州市邦美消防设备有限公司 | 怀化-洪江市消防救援大队 | 合格 |
|  | 洪江市惠万家蔬果当先仓储店 | 消防应急标志灯 | DJ-BLZD-I1LROE3W-O1B-S | 东君 | 广东东君照明有限公司 | 怀化-洪江市消防救援大队 | 合格 |
|  | 洪江市惠万家蔬果当先仓储店 | 消防应急照明灯 | DJ-ZFZD-E3W-02A | 东君 | 广东东君照明有限公司 | 怀化-洪江市消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南德天投资(集团)有限公司（德天商业广场） | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 天广 | 天广消防股份有限公司 | 怀化-怀化消防救援支队 | 合格 |
|  | 明珠大酒店 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 三江五湖 | 五湖消防安全科技扬州有限公司 | 怀化-怀化消防救援支队 | 合格 |
|  | 明珠大酒店 | 有衬里消防水带 | 20型65mm×20m | 沱雨 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 怀化-怀化消防救援支队 | 合格 |
|  | 明珠大酒店 | 石膏板 | / | 雷宝 | 泰山石膏（湘潭）有限公司 | 怀化-怀化消防救援支队 | 合格 |
|  | 会同趣童年游乐园 | 消防水带接口 | KD65 | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 怀化-会同县消防救援大队 | 合格 |
|  | 会同趣童年游乐园 | 消防应急照明灯 | GA-ZFZD-E3W-206 | 冠安 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 怀化-会同县消防救援大队 | 合格 |
|  | 会同趣童年游乐园 | 消防应急标志灯 | GA-BLZD-1LROEI2W-11 | 冠安 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 怀化-会同县消防救援大队 | 合格 |
|  | 靖州县靖晟智能商务酒店 | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃ | 颖龙 | 颖龙消防科技有限公司 | 怀化-靖州县消防救援大队 | 合格 |
|  | 靖州县九合泰殿足道养生会所 | 有衬里消防水带 | 13型65mm×20m | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 怀化-靖州县消防救援大队 | 合格 |
|  | 靖州县九合泰殿足道养生会所 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 怀化-靖州县消防救援大队 | 合格 |
|  | 麻阳三星网络休闲会所 | 石膏板 | / | 凯旋门 | 泰山石膏有限公司 | 怀化-麻阳县消防救援大队 | 合格 |
|  | 麻阳新金碧辉煌娱乐城 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 怀化-麻阳县消防救援大队 | 合格 |
|  | 麻阳新金碧辉煌娱乐城 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 祥雨 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 怀化-麻阳县消防救援大队 | 合格 |
|  | 通道音皇歌舞厅 | 消防应急标志灯 | ZX-BLZD-I1LROE3W-2 | 卓而信 | 广东卓而信照明电器有限公司 | 怀化-通道县消防救援大队 | 合格 |
|  | 通道县正阳宾馆 | 消防应急照明灯 | ZX-ZFZD-E5W-A01-2 | 卓而信 | 广东卓而信照明电器有限公司 | 怀化-通道县消防救援大队 | 合格 |
|  | 通道侗族自治县主题旅游酒店 | 石膏板 | 厚9.5mm | 泰山 | / | 怀化-通道县消防救援大队 | 合格 |
|  | 新晃云锦食府 | 钢结构防火涂料 | GT-NRP-Fp2.00 | / | 南昌泓天化工涂料有限公司 | 怀化-新晃县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 怀化佳门商贸有限公司 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W4002 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 怀化-新晃县消防救援大队 | 合格 |
|  | 新晃新天地足浴城 | 消防应急标志灯 | LB-BLZD-I1LROE3WS1 | 柏汐 | 中山联邦消防设备科技有限公司 | 怀化新晃县消防救援大队 | 合格 |
|  | 新晃金锋酒店有限公司 | 消火栓箱 | SG24A65-J | 阳安 | 南安市阳安消防器材有限公司 | 怀化-新晃县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 锦钰华园小区建设工程 | 室内消火栓 | SN65 | 川安 | 川安消防实业有限公司 | 怀化-溆浦县消防救援大队 | 合格 |
|  | 溆浦县今典晓苑小区 | 橡塑保温管 | / | 华美 | 华美节能科技集团有限公司 | 怀化-溆浦县消防救援大队 | 合格 |
|  | 溆浦县今典晓苑小区 | 岩棉防火板 | / | / | 冷水江市九丰建材有限公司 | 怀化-溆浦县消防救援大队 | 合格 |
|  | 溆浦万象购物广场 | 钢质隔热防火门 | GFM-0608-d5A1.00(乙级）-1 | 鑫源 | 南昌鑫源消防设备工程有限公司 | 怀化-溆浦县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 沅陵望圣家园商业运营管理有限公司 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 杰安 | 浙江杰安消防设备有限责任公司 | 怀化-沅陵县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 沅陵县增辉货运仓储有限公司 | 钢结构防火涂料 | Fp2.00 | 紫珑 | 湖北紫珑涂料科技股份有限公司 | 怀化-沅陵县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 沅陵望圣家园商业运营管理有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 怀化-沅陵县消防救援大队 | 合格 |
|  | 沅陵望圣家园商业运营管理有限公司 | 消火栓箱 | SG24A65 | 金安 | 湖南金安消防器材制造有限公司 | 怀化-沅陵县消防救援大队 | 合格 |
|  | 芷江天鹅湖足浴城 | 阻燃胶合板 | / | 天京 | / | 怀化-芷江县消防救援大队 | 合格 |
|  | 芷江佳惠华盛堂商业管理有限责任公司 | 橡塑保温管 | Φ30mm | 中嘉福乐斯 | / | 怀化-芷江县消防救援大队 | 合格 |
|  | 芷江县华庭美酒店管理有限公司 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 80-68℃ | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 怀化-芷江县消防救援大队 | 合格 |
|  | 芷江佳惠百货有限责任公司 | 室外消火栓 | SS100/65-1.0 | 铃环 | 湖南金鼎消防器材有限公司 | 怀化-芷江县消防救援大队 | 合格 |
|  | 中方县舞阳红辣子 | 消防水带接口 | KD65 | 劲源 | 劲源科技发展有限公司 | 怀化-中方消防救援大队 | 合格 |
|  | 中方县亚华智慧酒店 | 窗帘布 | / | / | 怀化市福源布业 | 怀化-中方消防救援大队 | 不合格 |
|  | 中方县亚华智慧酒店 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 怀化-中方消防救援大队 | 合格 |
|  | 中国石化销售股份有限公司湖南永州东安中心加油站 | 灭火毯 | MJT1000X1000 | / | 江西穗华玻纤有限公司 | 永州-东安县消防救援大队 | 合格 |
|  | 道县大润发商贸有限公司 | 洒水喷头 | T-ZSTX 80-68℃ | 三辉 | 福建省三辉消防器材有限公司 | 永州-道县消防救援大队 | 合格 |
|  | 碧桂园生活服务集团股份有限公司道县分公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 扬消 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 永州-道县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 道县金海湾休闲会所 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 禾源 | 泰州市泓源消防装备制造有限公司 | 永州-道县消防救援大队 | 合格 |
|  | 道县尚酷量贩娱乐城 | 洒水喷头 | T-ZSTX 80-68℃ Q5 | 广渤 | 福建省广渤消防器材有限公司 | 永州-道县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 永州凯新鞋业有限公司 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 三辉 | 福建省三辉消防器材有限公司 | 永州-道县消防救援大队 | 合格 |
|  | 东安县新起点娱乐城 | 消防水带接口 | KD65 | 闽山 | 福建闽山消防有限公司 | 永州-东安县消防救援大队 | 合格 |
|  | 东安县新起点娱乐城 | 消防应急照明灯 | ZF-ZFZD-E5W-A04-2 | 卓而信 | 广东卓而信照明电器有限公司 | 永州-东安县消防救援大队 | 合格 |
|  | 江华瑶族自治县人人嘉生活超市 | 消防应急照明灯 | GA-ZFZD-E3W-35 | 冠安 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 永州-江华县消防救援大队 | 合格 |
|  | 江华瑶族自治县人人嘉生活超市 | 室内消火栓 | SN65 | 颖龙 | 颖龙消防科技有限公司 | 永州-江华县消防救援大队 | 合格 |
|  | 江华瑶族自治县人人嘉生活超市 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 金达鑫 | 泉州市裕鑫消防设备有限公司 | 永州-江华县消防救援大队 | 合格 |
|  | 永州市上诚智好酒店管理有限公司 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W4001 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 永州-江永县消防救援大队 | 合格 |
|  | 江永县桃川镇夜派对 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 金安 | 深圳市金安消防科技有限公司 | 永州-江永县消防救援大队 | 合格 |
|  | 江永县桃川回香加油站 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 闽美 | 泉州市兴鸿消防设备有限公司 | 永州-江永县消防救援大队 | 合格 |
|  | 江永县夜色娱乐城 | 消防应急照明灯 | ZX-ZFZD-E5W-A04-2 | 卓而信 | 中山市卓而信照明电器厂 | 永州-江永县消防救援大队 | 合格 |
|  | 江永县维密天使沐足城 | 室内消火栓 | SN65 | 闽太 | 闽太消防科技股份有限公司 | 永州-江永县消防救援大队 | 合格 |
|  | 永州市回龙坪管理区兴隆烟花爆竹有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 兴天诚 | 兴华市天诚消防器材有限公司 | 永州-江永县消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南三湘电线电缆有限责任公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 永乐江 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 永州-经开区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 永州市冷水滩区长丰先凤百货店 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 誉强 | 江苏誉强消防设备有限公司 | 永州-经开区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 湖南意兆电子科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 天地平安 | 广东天安消防科技有限公司 | 永州-经开区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 湖南正德电子科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 火袋鼠 | 袋鼠消防科技（广东）有限公司 | 永州-经开区消防救援大队 | 不合格 |
|  | 湖南滨湖酒店管理有限责任公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 欧消 | 江西安盾消防设备有限公司 | 永州-经开区消防救援大队 | 合格 |
|  | 蓝山县丰利商务酒店 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×20m | 复兴 | 复兴消防科技有限公司 | 永州-蓝山县消防救援大队 | 合格 |
|  | 蓝山县丰利商务酒店 | 消防水带接口 | KD65 | 复兴 | 复兴消防科技有限公司 | 永州-蓝山县消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南蓝博湾酒店管理有限公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 恒盾 | 恒盾消防科技有限公司 | 永州-蓝山县消防救援大队 | 合格 |
|  | 蓝山县明珠娱乐有限公司 | 消火栓箱 | SG21A65 | 永旺 | 长沙开福区永旺消防设备制造厂 | 永州-蓝山县消防救援大队 | 合格 |
|  | 蓝山县明珠娱乐有限公司 | 室内消火栓 | SN65 | 柳美 | 泉州市柳美消防设备有限公司 | 永州-蓝山县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 蓝山县明珠娱乐有限公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 振圣 | 泰州市荣旭消防器材有限公司 | 永州-蓝山县消防救援大队 | 合格 |
|  | 蓝山县铭珠娱乐有限公司 | 室内消火栓 | SN65 | 川安 | 川安消防实业有限公司 | 永州-蓝山县消防救援大队 | 合格 |
|  | 永州潇湘宏凌置业有限公司 | 钢质隔热防火门 | GFM-2123-d5A0.5(丙级)-2 | 捷坤 | 湖南捷坤门业有限公司 | 永州冷水滩区消防救援大队 | 合格 |
|  | 永州金隆湾文化娱乐有限公司 | 钢质隔热防火门 | GFM-1124-bd5A1.00(乙级)-1 | 国曼 | 湖南国曼消防设备有限公司 | 永州冷水滩区消防救援大队 | 合格 |
|  | 永州市鑫洋晨消防设备有限公司 | 室内消火栓 | SN65 | 邦美 | 泉州市邦美消防设备有限公司 | 永州冷水滩区消防救援大队 | 合格 |
|  | 永州市鑫洋晨消防设备有限公司 | 室内消火栓 | SNZ65 | 邦美 | 泉州市邦美消防设备有限公司 | 永州冷水滩区消防救援大队 | 合格 |
|  | 零陵区尚岛咖啡店 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 永州-零陵区消防救援大队 | 合格 |
|  | 零陵区尚岛咖啡店 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 永州-零陵区消防救援大队 | 合格 |
|  | 宁远县柏家坪液化气站 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 中安 | 芜湖中安消防设备有限公司 | 永州-宁远县消防救援大队 | 合格 |
|  | 宁远县硕宁电子有限公司 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 15-68℃ | 闽太 | 闽太消防科技股份有限公司 | 永州-宁远县消防救援大队 | 合格 |
|  | 银华国际广场 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 15-68℃ | 闽太 | 闽太消防科技股份有限公司 | 永州-宁远县消防救援大队 | 合格 |
|  | 祁阳县君子兰酒店管理有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 永州-祁阳县消防救援大队 | 合格 |
|  | 祁阳县君子兰酒店管理有限公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 永州-祁阳县消防救援大队 | 合格 |
|  | 永州恒泰酒店管理有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 三江五湖 | 五湖消防安全科技扬州有限公司 | 永州-祁阳县消防救援大队 | 合格 |
|  | 湖南双牌农村商业银行股份有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 永州-双牌县消防救援大队 | 合格 |
|  | 中国石化销售有限公司湖南永州双牌县五里牌加油站 | 消防应急照明灯 | L-ZFZD-E5W4001 | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 永州-双牌县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 永州市双牌县天龙壹号公馆 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 恒天 | 福建省元安消防设备有限公司 | 永州-双牌县消防救援大队 | 合格 |
|  | 双牌县君临滨江小区 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 扬消 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 永州-双牌县消防救援大队 | 合格 |
|  | 新田县瑞华实验学校 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 闽峰 | 南安市闽峰消防设备有限公司 | 永州-新田县消防救援大队 | 合格 |
|  | 新田县瑞华实验学校 | 消防应急标志灯 | FZ-BLZD-1LROEI3W-126 | 方政之光 | 江门市蓬江区方政电器厂 | 永州-新田县消防救援大队 | 合格 |
|  | 新田县第一中学 | 消火栓箱 | SG21A65 | 久远 | 湖南久远消防设备有限公司 | 永州-新田县消防救援大队 | 不合格 |
|  | 新田县第一中学 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 顺威 | 高邮市顺威消防科技有限公司 | 永州-新田县消防救援大队 | 合格 |
|  | 新田县皇庭酒店 | 消防应急标志灯 | PA-BLZD-I1LROE3W-S | 富为 | 中山市佩安照明电器有限公司 | 永州-新田县消防救援大队 | 合格 |
|  | 永州万达广场商业管理有限公司 | 洒水喷头 | 1K-ZSTX 15-68℃ | 广威 | 广威消防科技有限公司 | 永州-永州消防救援支队 | 合格 |
|  | 永州万达广场商业管理有限公司 | 洒水喷头 | 1 K-ZSTZ 20-68℃ | 广威 | 广威消防科技有限公司 | 永州-永州消防救援支队 | 合格 |
|  | 长沙市芙蓉区福临饭店 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5型 | 湖消 | 湖南省蓝盾消防有限公司 | 长沙芙蓉区消防救援大队 | 检验中 |
|  | 长沙市湘宇文化娱乐有限公司 | 洒水喷头 | T-ZSTX15-68℃ | 邦消 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 长沙芙蓉区消防救援大队 | 检验中 |
|  | 长沙昆仑之音餐饮管理有限公司 | 钢质防火窗 | / | 胜捷 | 湖南胜捷泰安消防科技有限公司 | 长沙芙蓉区消防救援大队 | 检验中 |
|  | 特格尔医药集团股份有限公司 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 天广 | 天广消防股份有限公司 | 长沙芙蓉区消防救援大队 | 检验中 |
|  | 特格尔医药集团股份有限公司 | 消防水带接口 | KD65 | 天广 | 天广消防股份有限公司 | 长沙芙蓉区消防救援大队 | 检验中 |
|  | 特格尔医药集团股份有限公司 | 有衬里消防水带 | 8型65mm×25m | 天广 | 天广消防股份有限公司 | 长沙芙蓉区消防救援大队 | 检验中 |
|  | 沅江碧桂园 | 钢质隔热防火门 | / | 金凯德 | 浙江金凯德安防科技有限公司 | 益阳沅江消防救援大队 | 检验中 |
|  | 龙山县水韵龙亭娱乐会所 | 钢质隔热防火门 | GFM-1124-d5A1.50(甲级）-1 | 国曼 | 湖南国曼消防设备有限公司 | 湘西龙山消防救援大队 | 检验中 |
|  | 步步高新天地喵街 | 钢质隔热防火门 | / | 安德 | 湖南安得实业有限公司 | 湘潭经开区消防救援大队 | 检验中 |
|  | 南岳香榭里大酒店 | 消防应急标志灯 | Z-BLZD-1LROEI3W-A0311 | 敏华 | 江门市敏华电器有限公司 | 衡阳南岳消防救援大队 | 检验中 |
|  | 南岳南山宾馆 | 消防应急标志灯 | M-BLZD-1LROEI5WCBD | 敏华 | 江门市敏华电器有限公司 | 衡阳南岳消防救援大队 | 检验中 |
|  | 南岳南山宾馆 | 消防应急标志灯 | Z-BLZD-1LROEI3W-A0311 | 左向 | 中山市左向照明有限公司 | 衡阳南岳消防救援大队 | 检验中 |
|  | 南岳香榭里大酒店 | 消防应急标志灯 | Z-BLZD-1LROEI3W-A0311 | 左向 | 中山市左向照明有限公司 | 衡阳南岳消防救援大队 | 检验中 |